|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1248 |
|  | от «28» апреля 2000г. |
|  | На 10 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» апреля 2008г.

поста радиометрического контроля Государственного лесохозяйственного

учреждения «Пинский лесхоз»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Пищевые продукты: - молоко и цельно-молочная продукция; - мясо и мясопродукты, в том числе: · говядина, баранина и продукты из них; · свинина, птица и продукты из них; - картофель; - хлеб и хлебобулочные изделия; -мука, крупы, сахар; -жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - овощи, корнеплоды; - фрукты; - садовые ягоды; - консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; - грибы свежие; - грибы сушеные; - специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; - прочие продукты питания | 67.100.01 67.120.10 67.080.20 67.060 67.060 67.180 67.200.10 67.200.10 67.080 67.080 67.080 67.080 67.080 67.040 67.040 67.040 67 | Отбор проб |  | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная), утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999г. №16 | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная), утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
|  |  | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 |  |  |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Пищевые продукты: - молоко и цельно-молочная продукция; - мясо и мясопродукты, в том числе: · говядина, баранина и продукты из них; · свинина, птица и продукты из них; - картофель; - хлеб и хлебобулочные изделия; -мука, крупы, сахар; -жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - овощи, корнеплоды; - фрукты; - садовые ягоды; - консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; - грибы свежие; - грибы сушеные; - специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; - прочие продукты питания | 67.100.01 67.120.10 67.080.20 67.060 67.060 67.180 67.200.10 67.200.10 67.080 67.080 67.080 67.080 67.080 67.040 67.040 67.040 67 | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | МВИ.МН 2419-2005 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40K в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и кормах, лесной продукции, почве, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах на гамма-радиометре «ПРОГРЕСС-СПЕКТР» Утв. зам.министра лесного хозяйства РБ 01.12.2005, согл. с Председ. Госстандарта 30.12.2005 МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| 2 Сельскохозяйственное сырье и корма: овощи; фрукты; садовые ягоды; зерно; прочее сырье; сено; солома; корнеплоды; зеленая масса; зерно на фураж, комбикорм; хвойная, травяная мука, дробина пивная, жом, патока, барда, мясокостная мука; мезга, молочные продукты (обрат); прочие виды кормов | 67.080.20 67.080.10 67.080 67.060 67.040 65.120 65.120 65.120 65.120 65.120 65.120 65.120 65.120 | Отбор проб |  | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб Утверждена Госстандартом 28.07.1987 Методика отбора и подготовки проб продукции лесного хозяйства для контроля радиоактивного загрязнения Утв. зам. Министра лесного хозяйства РБ в 1997г. | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб Утверждена Госстандартом 28.07.1987 Методика отбора и подготовки проб продукции лесного хозяйства для контроля радиоактивного загрязнения Утв. зам. Министра лесного хозяйства РБ в 1997г. |
|  |  | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 |  | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утверждены зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 03.08.1999 | МВИ.МН 2419-2005 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40K в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и кормах, лесной продукции, почве, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах на гамма-радиометре «ПРОГРЕСС-СПЕКТР» Утв. зам.министра лесного хозяйства РБ 01.12.2005, согл. с Председ. Госстандарта 30.12.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Сельскохозяйственное сырье и корма: овощи; фрукты; садовые ягоды; зерно; прочее сырье; сено; солома; корнеплоды; зеленая масса; зерно на фураж, комбикорм; хвойная, травяная мука, дробина пивная, жом, патока, барда, мясокостная мука; мезга, молочные продукты (обрат); прочие виды кормов | 67.080.20 67.080.10 67.080 67.060 67.040 65.120 65.120 65.120 65.120 65.120 65.120 65.120 65.120 | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 |  | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утверждены зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| 3 Лекарственно-техническое сырье: - цветы, листья, травы, грибы, клубни, корневища, корни, сырье разного происхождения; - высушенные плоды и ягоды | 65.020.20 65.020.20 | Отбор проб |  | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб Утверждена Госстандартом 28.07.1987 | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб Утверждена Госстандартом 28.07.1987 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Лекарственно-техни-ческое сырье: - цветы, листья, травы, грибы, клубни, корневища, корни, сырье разного происхождения; - высушенные плоды и ягоды | 65.020.20 65.020.20 | Отбор проб |  | Методика отбора и подготовки проб продукции лесного хозяйства для контроля радиоактивного загрязнения Утв. зам. Министра лесного хозяйства РБ в 1997г. | Методика отбора и подготовки проб продукции лесного хозяйства для контроля радиоактивного загрязнения Утв. зам. Министра лесного хозяйства РБ в 1997г. |
|  |  | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 РДУ содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) Утв. Постановлением главного гос.сан.врача РБ 24.12.2004 №152 | МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Лекарственно-техни-ческое сырье: - цветы, листья, травы, грибы, клубни, корневища, корни, сырье разного происхождения; - высушенные плоды и ягоды | 65.020.20 65.020.20 | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 РДУ содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) Утв. Постановлением главного гос.сан.врача РБ 24.12.2004 №152 | МВИ.МН 2419-2005 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40K в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и кормах, лесной продукции, почве, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах на гамма-радиометре «ПРОГРЕСС-СПЕКТР» Утв. зам.министра лесного хозяйства РБ 01.12.2005, согл. с Председ. Госстандарта 30.12.2005 |
| 4 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 17.240 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) | Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС Кеник И.А. 12.04.1999 №07/1231 Паспорт на дозиметр ДБГ-06Т |
| 5 Продукты лесного хозяйства: - лесоматериалы круглые: - лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий; - лесоматериалы круглые прочие; - древесное технологическое сырье; - топливо древесное; | 79.040 79.040 79.040 | Отбор проб |  | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утв. приказом Минлесхоза РБ 29.07.1998 №119 | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утв. приказом Минлесхоза РБ 29.07.1998 №119 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов; - пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий; - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие; - прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 79.040 79.020 | Отбор проб Удельная активность радионуклидов цезия |  | Методика отбора и подготовки проб продукции лесного хозяйства для контроля радиоактивного загрязнения Утв. зам. Министра лесного хозяйства РБ в 1997г. ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей не пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №4 от 11.01.2001 | Методика отбора и подготовки проб продукции лесного хозяйства для контроля радиоактивного загрязнения Утв. зам. Министра лесного хозяйства РБ в 1997г. Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Продукты лесного хозяйства: - лесоматериалы круглые: - лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий; - лесоматериалы круглые прочие; - древесное технологическое сырье; - топливо древесное; - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов; - пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий; - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие; - прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 79.040 79.040 79.040 79.040 79.020 | Удельная активность радионуклидов цезия |  | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей не пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №4 от 11.01.2001 | МВИ.МН 2419-2005 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40K в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и кормах, лесной продукции, почве, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах на гамма-радиометре «ПРОГРЕСС-СПЕКТР» Утв. зам.министра лесного хозяйства РБ 01.12.2005, согл. с Председ. Госстандарта 30.12.2005 |
| 6 Почва | 13.080.01 | Отбор проб и определение плотности загрязнения цезием-137 |  | Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения Утв. Постановлением Минлесхоза РБ от 03.05.2001г. №10 Инструкция по проведению радиационного обследования земель государственного лесного фонда, Утв. приказом комитета лесного хозяйства СМ РБ 17.02.2003, согласована с председателем Госстандарта РБ 21.01.2003 | Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения Утв. Постановлением Минлесхоза РБ от 03.05.2001г. №10 Инструкция по проведению радиационного обследования земель государственного лесного фонда, Утв. приказом комитета лесного хозяйства СМ РБ 17.02.2003, согласована с председателем Госстандарта РБ 21.01.2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Почва | 13.080.01 | Отбор проб и определение плотности загрязнения цезием-137 |  | Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения Утв. Постановлением Минлесхоза РБ от 03.05.2001г. №10 Инструкция по проведению радиационного обследования земель государственного лесного фонда, Утв. приказом комитета лесного хозяйства СМ РБ 17.02.2003, согласована с председателем Госстандарта РБ 21.01.2003 | МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта РБ 24.07.2007 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 2419-2005 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40K в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и кормах, лесной продукции, почве, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах на гамма-радиометре «ПРОГРЕСС-СПЕКТР» Утв. зам.министра лесного хозяйства РБ 01.12.2005, согл. с Председ. Госстандарта 30.12.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Почва | 13.080.01 | Отбор проб и определение плотности загрязнения цезием-137 |  | Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения Утв. Постановлением Минлесхоза РБ от 03.05.2001г. №10 Инструкция по проведению радиационного обследования земель государственного лесного фонда, Утв. приказом комитета лесного хозяйства СМ РБ 17.02.2003, согласована с председателем Госстандарта РБ 21.01.2003 | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень