|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2318 |
|  | от «18» мая 2002г. |
|  | На 12 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» апреля 2008 г.

электролаборатории Кобринского филиала

### Производственного частного унитарного предприятия «Элмон»

|  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 Средства защиты от поражения электрическим током: - резиновые диэлектрические перчатки, галоши, боты; | 19.080 13.340 |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ Ток утечки |  | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) Приложение Б 11.7 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| - слесарно-монтаж-ный инструмент с изолирующими рукоятками; |  |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Средства защиты от поражения электрическим током: - указатели напряжения до 1000 В; | 19.080 13.340 |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ Порог зажигания |  | ПТБ Приложение Б 11.7 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| - указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой: - изолирующая часть 2-10 (кВ) - рабочая часть 2-10 (кВ) - напряжение зажигания 2-10 (кВ); |  |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ Порог зажигания |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| - изолирующие штанги (кроме измерительных); |  |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Средства защиты от поражения электрическим током: - измерительные штанги напряжением 10 кВ; | 19.080 13.340 |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ |  | ПТБ Приложение Б 11.7 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| - изолирующие клещи |  |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 50 кВ |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 2 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 |  | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.п.24.3, 24.6 Приложение Э1.1 табл.37 п.2.3 табл.38 ГОСТ 30339-95 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §§ 1.7.62-1.7.65, 1.8.36 п.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000В | 13.260 |  | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п.24.3, 24.6 Приложение Э1.1 табл.37 п.2.3 табл.38 ГОСТ 30339-95 ПУЭ §§ 1.7.62-1.7.65, 1.8.36 п.5 | МВИ 05-2000 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем М 416 Утв.директором Брестского ЦСМ 29.12.2000, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 29.12.2000 |
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ §1.8.36 п.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 3 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 29.260 29.240.99 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 ПУЭ §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 29.260 29.240.99 |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором Брестского ЦСМ 10.11.2004, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 10.11.2004 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 101-2005 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» и напряжения переменного тока электроизмерительным многофункциональным цифровым прибором ЕР 180 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 22.08.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 22.08.2005 |
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 4 Электродвигатели переменного тока | 29.160.01 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 (1,2,4) ПУЭ §1.8.15 п.2 табл.1.8.8 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Электродвигатели переменного тока | 29.160.01 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 (1,2,4) ПУЭ §1.8.15 п.2 табл.1.8.8 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  | Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.14 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.97 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором Брестского ЦСМ 10.11.2004, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 10.11.2004 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 101-2005 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» и напряжения переменного тока электроизмерительным многофункциональным цифровым прибором ЕР 180 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 22.08.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 22.08.2005 |
|  |  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПУЭ §1.8.15 п.3 табл.1.8.9 ПТЭ Приложение Э1 п.п. 21.3, 1.20 Приложение Э1.1 табл.26-30 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 5 Силовые кабельные линии | 29.060.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3.2 ПУЭ §1.8.37 п.2 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  | ПУЭ §1.8.37 п.3 табл.1.8.42 ПТЭ Приложение Э1 п.6.2 Приложение Э1.1 табл.12 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 6 Силовые трансформаторы | 29.180 17.220.20 |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ |  | ПУЭ §1.8.16 п.3 табл.1.8.11 ПТЭ Приложение Э1 п.2.6 Приложение Э1.1 табл.7 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 7 Подвесные и опорные изоляторы | 29.080.10 |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ |  | ПУЭ §1.8.32 п.2 табл.1.8.37 ПТЭ Приложение Э1 п.9.2 Приложение Э1.1 табл.14 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.9.1 ПУЭ §1.8.32 п.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 8 Вентильные разрядники | 29.240.10 |  | Измерение пробивных напряжений при промышленной частоте |  | ПУЭ §1.8.28 п.3 табл.1.8.33 ПТЭ Приложение Э1 п.16.5 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 9 Трансформаторное масло | 29.040.10 |  | Определение электрической прочности (пробивного напряжения масла) |  | ПТЭ Приложение Э1 п.2.16 Приложение Э1.1 табл.8 п.1 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 10 Производственные помещения и рабочие места: | 91.160.10 |  |  |  |  |  |
| - освещенность |  |  | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест Утверждены Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест Утверждены Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 11 Токопроводящие жилы проводов и кабелей в электропроводках | 17.040 |  | Определение сечения жил |  | ПУЭ §2.1.14 таблица 2.1.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1(в) |
| 12 Открытая прокладка защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов | 17.040 |  | Определение расстояния в свету от провода до поверхности основания |  | ПУЭ §2.1.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1(в,а) ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1(а) |
| 13 Открытая прокладка труб и коробов по конструкциям из трудносгораемых материалов | 17.040 |  | Определение расстояния в свету от трубы до поверхности конструкции |  | ПУЭ §2.1.39 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1(в,а) ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1(а) |
| 14 Открытая электропроводка внутри помещений | 17.040 |  | Определение высоты от уровня пола или площадки обслуживания |  | ПУЭ §2.1.52 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1(а) |
|  |  |  | Определение расстояния в свету между проводами при прокладке изолированных пересекающихся проводов (кабелей) |  | ПУЭ §2.1.55 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1(в,а) ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1(а) |
|  |  |  | Определение расстояния в свету между проводами и трубопроводом при прокладке проводов (кабелей) возле трубопроводов |  | ПУЭ §§ 2.1.56, 2.1.57 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1(а) |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 15 Осветительная арматура и патроны | 17.040 |  | Определение сечения медных жил проводов |  | ПУЭ §§ 6.5.12, 6.5.13 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1 (в) |
| 16 Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций | 17.040 |  | Определение расстояния горизонтально положенных проводов от плит перекрытия |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.33 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния между точками крепления плоских проводов при скрытой прокладке |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.35 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 17 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах | 17.040 |  | Определение расстояния между точками крепления при прокладке открыто положенных стальных труб и вертикально положенных трубах (стояках) |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.47, 3.45 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение заглубления трубы при скрытой прокладке в полу |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.48 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.5.2 |
| 18 Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах | 17.040 |  | Определение расстояния между точками крепления при горизонтальной и вертикальной прокладке |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.51 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 19 Устройство внутренних электрических сетей | 17.040 |  | Прокладка кабельных вводов в здание в трубах |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.15.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение высоты установки выключателей от уровня пола |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.п. 15.29, 15.36, 15.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение высоты установки розеток от уровня пола |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.п. 15.29, 15.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Устройство внутренних электрических сетей | 17.040 |  | Определение длины проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям для утопления монтажа и к светильникам |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.15.48 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 20 Электрическое отопление и горячее водоснабжение | 17.040 |  | Определение высоты установки датчиков температур от уровня пола |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.16.18 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния от приборов электроотопления до материалов групп горючести Г2, Г3, Г4 |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.16.13 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 21 Установка счетчиков и электропроводка к ним | 17.040 |  | Определение высоты установки от уровня пола |  | ПУЭ §1.5.29 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 22 Прокладка кабельных линий в земле | 17.040 |  | Определение расстояния в свету от кабеля, проложенного в земле, до фундаментов зданий и сооружений |  | ПУЭ §2.3.85 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния по горизонтали в свету от кабеля до коммуникаций при параллельной прокладке |  | ПУЭ §§ 2.3.88, 2.3.89 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния по горизонтали в свету между кабелями при параллельной прокладке кабельных линий |  | ПУЭ §2.3.86 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 23 Заземляющие и нулевые защитные проводники | 17.040 |  | Определение минимальных размеров заземляющих и нулевых защитных проводников |  | ПУЭ §1.7.76 таблица 1.7.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1(в) |
| 24 Заземляющие устройства | 17.040 |  | Определение сечения заземляющих проводников |  | СНИП 3.05.06-85 п.п. 3.259, 3.258 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1 (в) |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 25 Установка светильников | 17.040 |  | Определение высоты установки от пола светильников лестниц, холлов, вестибюлей и коридоров жилых зданий |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.5.42 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 26 Искусственное освещение | 17.040 |  | Установка сетовых указателей «Выход» |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.5.5 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Установка светильников дежурного освещения |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.5.6 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 27 Установка распределительных устройств в электропомещениях | 17.040 |  | Определение ширины и высоты проходов в свету |  | ПУЭ §4.1.21 п.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния до наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей |  | ПУЭ §4.1.21 п.2 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями |  | ПУЭ §4.1.21 п.3 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение высоты расположения неогражденных неизолированных токоведущих частей |  | ПУЭ §4.1.21 п.5 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение высоты размещения ограждения над проходами |  | ПУЭ §4.1.21 п.6 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 28 Наружное освещение | 17.040 |  | Определение высоты установки светильников уличного освещения |  | ПУЭ §6.3.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень