|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4822 от 01 июля 2016 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от  01 июля  2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ВИОЛМАинженеринг»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | 27.31/ 33.110 | Оптические параметры: - оптическая длина при входном контроле строительной длины; - коэффициент затухания при входном контроле; - величина затухания соединений; - оптическая длина ВОЛС; - оптическая длина ВОЛС при измерении расстояний до муфты; - затухание строительной длины; - протяженность строительной длины | ТКП 212-2010, прил. А | МВИ.МН 5446-2016 |
| 1.2 * | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010, прил. А, п. А.1.2 | МВИ.МН 5446-2016 |
| 1.3 * |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (оптическим рефлектометром) | ТКП 212-2010, прил. А, п. А.1.3 | МВИ.МН 5446-2016 |
| 1.4 * |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях элементарного кабельного участка | ТКП 212-2010, прил. А, п. А.1.4 | МВИ.МН 5446-2016 |
| 1.5 * |  | 27.31/ 33.110 | Величина потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, прил. А, п. А.1.5 | МВИ.МН 5446-2016 |
| 1.6 * |  | 27.31/ 22.000 | Электрические параметры: электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней и землей | ТКП 212-2010, прил. А, п. А.2.1 | МВИ.МН 5445-2016 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В.Бережных