|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4271 от 19 марта 2012 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 июля 2016 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с дополнительной ответственностью «Виттек»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Измерение удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2 п. 4.4.28.6 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза - нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4 п. 4.4.28.5 | МВИ.ВТ.114-2012 |

| 4.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 СТБ 2021-2009 Прил. Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	           Т.А.Николаева