|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.0287 |
|  | от «29» июля 2005г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «27» апреля 2007 г.

электролаборатории Индивидуального предпринимателя

Пландовского Михаила Леонидовича

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, электропроводки напряжением до 1000 В | 17.220.20 29.120 29.140 | Измерение сопротивления изоляции |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭ) Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 таблица 39 | МВИ.БР 28-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 1101 М и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПТЭ Приложение Э1 п. 26.4 ПУЭ п.1.7.79 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 10.11.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.11.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| 2 Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000В | 29.160.00 | Измерение сопротивления изоляции обмоток машин |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 | МВИ.БР 28-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 1101 М и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| 3 Заземляющие устройства | 17.220.20 13.220.60 13.260 | Измерение сопротивления заземляющего устройства |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 таблица 37 таблица 38 | МВИ 05-2000 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем М 416 Утв. директором Брестского ЦСМ 29.12.2000, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 29.12.2000 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 | МВИ 11-94 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющей проводки омметром М 372 Утв. и.о.директора Брестского ЦСМ 30.06.1998 метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 30.06.1998 |

#### Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень