|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4432 от 27 сентября 2013 года На бланке № 0004644 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27» сентября 2018 года

лаборатории контрольно-измерительного кабельного цеха Витебской дистанции сигнализации и связи транспортного республиканского унитарного предприятия «Витебское отделение Белорусской железной дороги»

| № пункта1 | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Кабельные линии связи | 27.32/29.113 | Электрическое сопротивление изоляции | СТП 09150.19.022-2006 | МВИ.МН 3292-2010 |
| 1.2 |  | 27.32/29.113 | Омическая асимметрия |  |  |
| 1.3 |  | 27.32/29.113 | Электрическое сопротивление жил |  |  |
| 1.4 |  | 27.32/29.113 | Электрическая емкость |  |  |
| 2.1 | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Затухание в оптических волокнах и их соединениях с использованием рефлектометров | СТП 09150.19.015-2005 СТП 09150.19.022-2006 | МВИ.МН 3233-2009 |
| 2.2 |  | 27.31/33.110 | Длина оптического волокна и расстояния до мест неоднородностей волоконно-оптических линий с использованием рефлектометров |  |  |
| 2.3 |  | 27.31/33.110 | Затухание оптического волокна с использованием оптических тестеров |  | МВИ.МН 3963-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Волоконно-оптические линии связи | 27.32/29.113 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней (или металлической оболочкой) и землей | СТП 09150.19.015-2005 СТП 09150.19.022-2006 | МВИ.МН 3292-2010 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.00 | Сопротивление заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339 -2011 п.4.4.28.6., п.4.3.8.2 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 4716-2015 |
| 3.2 |  | 27.90/22.00 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4716-2015 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А. Николаева