|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4202 от «15» августа 2011 года На бланке № _________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» августа 2016 года

Испытательной лаборатории аэродинамических испытаний

Общества с ограниченной ответственностью «СпецПожМонтажЭлектро»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | А79.Б23 | Скорость потока (движение воздуха), давление, температура, влажность, потери полного давления, расход воздуха, время геометрические параметры | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 2.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | А79.Б23 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева