|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4834 |  |  |
|  | от 12 августа 2016 года |  |  |
|  | на бланке | 0002094 |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» августа. 2016 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории |  |  |
| Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектМашГрад» |  |  |

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1404-2014 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.7.2, табл. Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ.1404-2014 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.27.3. ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4- п. 413.1.3.6. ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1405-2014 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1404-2014 |
| 4.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1403-2014 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.2. ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1403-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.29.8. ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1403-2014 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |