|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4630 от 22.05.2015 на бланке № 0000602 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электрофизической    лаборатории энергетического отдела

Производственно-торгового  унитарного предприятия  «Гефест-техника»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.30.1 | МВИ.БР 267-2014 |
| 2.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.8.3.1 | МВИ.БР 267-2014 |
| 3.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26, п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | ГОСТ 2933-93 МВИ.БР 267-2014 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.3 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 п.4.4.28.5 п.4.3.5.4 табл.4.3.1 | МВИ.БР 266-2014 |
| 4.1 | Электродвига тели переменного тока | А12.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 ТКП 339-2011 п.4.4.5 (а), п.4.4.5.2. Табл.4.4.10, табл. 4.4.11 | ГОСТ 11828-86 МВИ.БР 267-2014 |
| 5.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от перенапряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, Б29.3 ТКП 336-2011 п.7.2.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.6; 4.3.8.2, п.п.4.3.8.3, 4.3.8.4 | МВИ.БР 03-2015 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 5.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 п. 4.3 | МВИ.БР 266-2014 |
| 6.1 | Электроустановки специального назначения - электросварочные электроустановки | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.6.1.59 Приложение Б п.Б.27.1 табл.Б.27.1 п.7 | МВИ.БР 267-2014 |
| 7.1 | Переносные и передвижные электроприемники | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.п. 6.5.12 – 6.5.14 Приложение Б п.Б.27.1 табл.Б.27.1 п.7 | МВИ.БР 267-2014 |
| 8.1 | Электрические грузоподъемные машины – грузоподъем-ные краны | А14.Б22 | Измерение сопротивления изолирующей электропроводки, троллейных проводов электрооборудования и электроаппаратуры | ТКП 181-2009 п.п.6.7.1.10 | МВИ.БР 267-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева