|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2321 |
|  | от «31» июля 2002г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» июля 2008 г.

сырьевой лаборатории Открытого акционерного общества

«Жабинковский сахарный завод»

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | 1 Сахарная свекла |  | 67.080.20 |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 17421-82 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  | ГОСТ 17421-82 п.3.2 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |
|  |  |  |  |  | Определение физического состояния, цветушности, подвяленности, механических повреждений, зеленой массы, мумифицированных, подмороженных, загнивших корнеплодов |  |  | ГОСТ 17421-82 п.1.1 |  | ГОСТ 17421-82 п.3.3 |  |
|  |  |  |  |  | Определение общей загрязненности |  |  | ГОСТ 17421-82 п.1.1 |  | ГОСТ 17421-82 п.3.4 |  |
|  |  |  |  |  | Определение сахаристости |  |  | ГОСТ 17421-82 п.1.2 План производственно-технических показателей сахарных предприятий Утв.БГКПП «Белгоспищепром» |  | ГОСТ 17421-82 п.3.5 |  |
|  | 2 Сахар-сырец |  | 67.080.20 |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 12569-99 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  | ГОСТ 12569-99 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | Сахар-сырец |  | 67.080.20 |  | Определение массовой доли влаги |  |  | Инструкция по ведению технологических процессов приемки, хранения и переработки сахара-сырца на свекло-сахарных заводах Москва, 1994 |  | ГОСТ 12570-98 |  |
|  |  |  |  |  | Определение массовой доли сахарозы |  |  |  |  | ГОСТ 12571-98 |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень