|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0310 от 09 сентября 1996 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2016 года

Лаборатории электрофизических измерений

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Ривасан»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передижные электро-приемники | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1; 6.5.12 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ МН 1778-2011 МВИ МН 3648-2010 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ.МН 1773-2010 МВИ МН 3648-2010 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного сое-динения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ МН 1775-2010 МВИ МН 3648-2010 |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S): -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; - проверка времени срабатывания устройств защиты с использованием времятоковых характеристик ; -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного провод-ника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 4.4.26.3; 4.4.28.5 | МВИ МН 1777-2011 МВИ МН 3648-2010 МВИ МН 3647-2010 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифферен-циальным током (УЗО-Д) | А14. Б22 | Время отключения УЗО-Д при номи-нальном напряжении. Время отключения при токе: Iотк,2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2009 В.4.61. ТКП 339-2011 4.4.26.7, д) СТБ ГОСТ Р50807-2003 п.5.14 | МВИ МН3648-2010 |
| 3.2 |  | А14. Б22 | Проверка дифферен-циального тока сраба-тывания УЗО-Д на переменном токе напряжении | ТКП 181-2009 В.4.61. ТКП 339-2011 4.4.26.7, г) ТКП 45-4.04-149-2009 пункт Г.9 | МВИ МН3648-2010 |
| 3.3 |  | А14. Б22 | Сопротивление изо-ляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.44 ТКП 339-2011 п 4.4.26.1 | МВИ МН 1778-2011 МВИ МН 3648-2010 |
| 3.4 | Устройства защитного отключения, управляемые дифферен-циальным током (УЗО-Д) | А14. Б22 | Ток утечки защищаемой электроустановки. | ТКП 181-2009 В.4.61. ТКП 45-4.04-149-2009 пункт Г.8 | МВИ МН3648-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                             Т.А.Николаева