|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2165 от 30 ноября 2001 года На бланке На 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2016 года

сектора качества, стандартизации и сертификации

Октябрьского районного потребительского общества

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: -постоянного пребывания; -временного пребывания. | А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Пищевые продукты | А01.Б46 А39.Б46 А40.Б46 А41.Б46 А43.Б46 А48.Б46 А49.Б46 А50.Б46 А52.Б46 А54.Б46 А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 (02080) п.7.11 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 (02080) п.7.11 |
| 2.2 |  | А01.Б04 А39.Б04 А40.Б04 А41.Б04 А43.Б04 А48.Б04 А49.Б04 А50.Б04 А52.Б04 А54.Б04 А55.Б04 | Содержание радионуклидов цезия-137 (удельная активность, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1866-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Сельскохозяйст-венное сырье и корма | А02.Б46 | Отбор проб | СТБ 1056-2008 | СТБ 1056-2008 |
| 3.2 |  | А02.Б04 | Содержание радионуклидов цезия-137 (удельная активность) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99 г. | МВИ.МН 1866-2003 |
| 4.1 | Лекарственно- техническое сырье | А100.Б46 | Отбор проб | СТБ 1054-2012 ТКП 251-2010 (02080), п.7.9 | СТБ 1054-2012 ТКП 251-2010 (02080), п.7.9 |
| 4.2 |  | А100.Б04 | Содержание радионуклидов цезия-137 (удельная активность) | ГН 2.6.1.8.-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ.МН 1866-2003 |
| 5.1 | Лом и отходы черных (цветных) металлов | А22.Б04 | Максимальная мощность дозы гамма-излучения на поверхности партии металлолома за вычетом вклада естественного радиационного фона | СанПиН 2.6.1.8.-2-2003 | Методика радиационного контроля лома и отходов черных и цветных металлов, заготовляемых и реализуемых предприятиями системы потребкооперации, согл. РУП "БелГИМ" 18.06.2007 |
| 5.2 |  | А22.Б04 | Плотность потока альфа-частиц |  |  |
| 5.3 |  | А22.Б04 | Плотность потока бета-частиц |  |  |
| 6.1 | Продукты растительного происхождения | А50.Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97,п.7.3.4 МУ № 5048-89, п.2 | СТБ 1036-97, п.7.3.4 МУ № 5048-89, п.2 |
| 6.2 |  | А50.Б17 | Нитраты | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов", утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | МУ № 5048-89, п.2 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продуктах растениеводства 04.07.1989 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |