|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1978 от 05 августа 2002года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 августа 2016 года

Участка по электрофизическим измерениям

Научно-производственного унитарного предприятия «Клора»

Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передижные электроприем-ники | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1; 6.5.12 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ МН 1770-2010 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.29.2 | МВИ МН 1770-2010 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ.МН 1771-2015 |
| 3.2 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 3149-2010 |
| 3.3 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S): -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; - проверка времени срабатывания устройств защиты с использованием времятоковых характеристик ; -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного провод-ника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 4.4.26.3; 4.4.28.5 | МВИ.МН 1772-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                             Т.А.Николаева