|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1242 |
|  | от «31» января 2000 г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» декабря 2008 г.

химико-бактериологической лаборатории

### Республиканского унитарного предприятия «Барановичское

### производственное хлопчатобумажное объединение»

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| 1 Вода питьевая | 13 060 20 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  |
|  |  |  |  |  | СТБ 1188-99 СанПиН №10-124 РБ 99 |  |  |  |
|  |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  | Унифицированные методы анализа вод Ю.Ю.Лурье, М., «Химия», 1973г. с.58 |  |
|  |  |  | Запах |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
|  |  |  | Привкус |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
|  |  |  | Цветность |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.4 |  |
|  |  |  | Мутность |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
|  |  |  | Железо (суммарно) |  |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
|  |  |  | Жесткость общая |  |  |  | ГОСТ 4151-72 |  |
|  |  |  | Мышьяк (суммарно) |  |  |  | ГОСТ 4152-89 |  |
|  |  |  | Азот аммонийный |  |  |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |  |
|  |  |  | Алюминий |  |  |  | ГОСТ 18165-89 |  |
|  |  |  | Нитриты |  |  |  | ГОСТ 4192-82 п.4 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |  |  |
| Вода питьевая | 13 060 20 |  | Хлориды |  | СТБ 1188-99 СанПиН №10-124 РБ 99 |  | ГОСТ 4245-72 п.п. 2, 3 |  |
|  |  |  | Фториды |  |  |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |
|  |  |  | Медь (суммарно) |  |  |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
|  |  |  | Сульфаты |  |  |  | ГОСТ 4389-72 п.п. 2, 3 |  |
|  |  |  | Марганец (суммарно) |  |  |  | ГОСТ 4974-72 п.5 |  |
|  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  |  | Методические указания по внедрению ГОСТ 2761-84 |  |
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |
|  |  |  | Хлор остаточный свободный |  |  |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |
|  |  |  | Нитраты |  |  |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |  |
|  |  |  | Молибден |  |  |  | ГОСТ 18308-72 |  |
|  |  |  | Хром |  |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией Семенова А.Д., Гидрометеоиздат, 1977г. |  |
|  |  |  | Поверхностно-актив-ные вещества (ПАВ) анионоактивные |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51211- 2001 п.3 |  |
|  |  |  | Нефтепродукты (суммарно) |  |  |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНДФ 14.1:2:4.128-98 М., 1998г. |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |  |  |
| Вода питьевая | 13 060 20 |  | Микробиологические показатели: |  | СТБ 1188-99 СанПиН № 10-124 РБ 99 |  |  |  |
|  |  |  | - термотолерантные колиформные бактерии (ТТКБ) |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |  |
|  |  |  | - общие колиформные бактерии (БГКП) |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |  |
|  |  |  | - общее микробное число (ОМЧ) |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень