|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0 1954 от 04 февраля 2002 года На бланке № 0008976 На 3 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 сентября 2016 года

Испытательного центра

Филиала «Междугородняя связь»

Республиканского унитарного предприятия  «Белтелеком»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Структурные подразделения ИЦ: МУЭС-1, МУЭС-2, МУЭС-5, МУЭС-6, МУЭС-7 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 1670-2011 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.МН 1671-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.МН 1674-2011 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 1672-2011 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - полное сопротивление цепи «фаза-нуль»; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике) | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.МН 1671-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.МН 1671-2011 |
| 3.1 | Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Проверка правильности отключения УЗО-Д | ТКП 339-2011, п.4.4.26.7-г) | МВИ.МН 5449-2016 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении: - IН; - I2Н; - I5Н | ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 ТКП 181-2009, В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3-5.4 ГОСТ Р 51327.1-2010, п. 5.3.8 | МВИ.МН 5449-2016 |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания | ТКП 339-2011, п.4.4.26.7-д) ТКП 181-2009, В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3-5.4 ГОСТ Р 51327.1-2010, п. 5.3.8 | МВИ.МН 5449-2016 |
| 3.4 |  | А14.Б22 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.МН 5449-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурные подразделения ИЦ: МУЭС-1, МУЭС-5 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Перчатки электроизолирующие | А34.Б26 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с определением тока утечки через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, таблица Е.1 | МВИ. МН 1673-2011 |
| 4.2 | Обувь специальная электроизолирующая | А34.Б26 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с определением тока утечки через изделие | ТКП 290-2010 п.4.12.2, таблица Е.1 | МВИ. МН 1673-2011 |
| 4.3 | Ручной электроизолирующий инструмент | А14.Б26 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2, таблица Е.1 | МВИ. МН 1673-2011 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |