|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1832 от 30 декабря 2000 года на бланке №____________ на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 апреля 2017 года

Участка электропитающих устройств Витебского филиала

Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оршанский зональный узел электросвязи |  |  |  |  |  |
| Полоцкий зональный узел электросвязи |  |  |  |  |  |
| Миорский районный узел электросвязи |  |  |  |  |  |
| Лепельский районный узел электросвязи |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3 | МВИ.ВТ.121-2012 МВИ.ВТ.461-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ, с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТПК 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 пп. 4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ.121-2012 МВИ.ВТ.461-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1 | Рабочие места | А78.Б35 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |
| 5.1 | Указатели напряжения до 1000 В | А14.Б41 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 4.5.10.3 | МВИ.ВТ. 451-2014 |
| 5.2 |  | А14.Б41 | Проверка работоспособности схемы повышенным испытательным напряжением. Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 4.5.10.4 | МВИ.ВТ. 451-2014 |
| 5.3 |  | А14.Б41 | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 4.5.10.2 | МВИ.ВТ. 451-2014 |
| 5.4 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 4.5.3, 4.5.6 | МВИ.ВТ. 451-2014 |
| 6.1 | Средства защиты используемые в электроустановках: ручной электроизолирующий инструмент | А14.Б41 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17.2.2 Приложение Е | МВИ.ВТ. 451-2014 |
| 7.1 | Средства защиты используемые в электроустановках: электроизолирующие боты, галоши, перчатки | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки. | ТКП 290-2010 п. 4.11.2, п. 4.12.2 Приложение Е | МВИ.ВТ. 451-2014 |
| Участок электропитающих устройств Витебского филиала |  |  |  |  |  |
| Глубокский районный узел электросвязи |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 8.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3 | МВИ.ВТ.121-2012 |
| 9.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 9.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 9.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ, с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТПК 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 пп. 4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ.121-2012 |
| 10.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 11.1 | Рабочие места | А78.Б35 | Освещенность, лк | ТКП 45.2.04 153 2009 | ГОСТ 24940-96 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева