|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 4836 от 12 августа 2016 года на бланке 0002184 на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 августа 2016 года

Производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Комбинат «Восток»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания | А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы (гамма излучения) | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ. МН 2513-2006 |
| 2.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | А01.Б46 А02.Б46 | Отбор проб | СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 | СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 |
| 2.2 |  | А01.Б04 А02.Б04 | Содержание радионуклида цезий-137 (объемная активность и удельная активность) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. пост. Минсельхозпродом 09.06.99г. | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 | Пищевые продукты | А42.Б04 А50.Б04 А55.Б04 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Пищевые продукты | А42.Б04 А50.Б04 А55.Б04 | Содержание радионуклида цезий-137 (объемная активность и удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.5.1 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.5.1 |
| 4.2 | Вода питьевая | А75.Б04 | Содержание радионуклида цезий-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ МН 1823-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»    			____________        Т.А.Николаева