|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0552 от 02 августа 1999 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 октября 2016 года

испытательной лаборатории электрофизических измерений

Коммунального производственно-торгового унитарного

предприятия "Изолиткоммунпром"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | объекту испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В., сварочные трансформаторы | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | МВИ МН 1824-2015 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 7.2 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | МВИ МН 5383-2015 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б 29.4 п. 5.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ МН 1825-2015 |
| 3.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б 29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 1827-2015 |
| 3.3 |  | А14. Б22 | Проверка цепи «фаза- нуль) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали ( в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2009 Б 29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3, п. 413.1.3.5 | МВИ МН 5136-2015, МВИ МН 1826-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева