|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0775 от 19 августа 1996 года на бланке №____________ на 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  12  сентября  2016 года

поста радиационного контроля

Государственного лесохозяйственного учреждения «Кличевский лесхоз»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Древесина и изделия из древесины. Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | А65.Б46 А73.Б46 А74.Б46 А100.Б46 | Отбор проб | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 |
| 1.2 |  | А65.Б04 А73.Б04 А74.Б04 А100.Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001), утв. 11.01.2001 постановлением Минздрав РБ № 4 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 | Лекарственно-техническое сырье | А100.Б46 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 2.2 |  | А100.Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. 24.12.2004 постановлением Минздрав РБ № 152 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 | Молоко и молочная продукция | А38.Б46 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 |
| 3.2 |  | А38.Б04 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 | Мясо и мясная продукция, мясо птицы и продукция ее переработки | А39.Б46 А40.Б46 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 |
| 4.2 |  | А39.Б04 А40.Б46 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 | Пищевая продукция. Клубнеплоды, корнеплоды, овощи, фрукты и садовые ягоды | А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 5.2 |  | А55.Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1 | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | А50.Б46 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 6.2 |  | А50.Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1 | Пищевая продукция. Дикорастущие ягоды, грибы, березовый сок, мед | А55.Б46 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 7.2 |  | А55.Б04 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.1 | Продукция сельского хозяйства, корма и кормовые добавки | А01.Б46 А02.Б46 | Отбор проб | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
| 8.2 |  | А01.Б04 А02.Б04 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 Минздрав РБ, Минсельхозпрод РБ | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.1 | Земли, включая почвы | А72.Б46 | Отбор проб | ТКП 240-2010 ТКП 498-2013 ТКП 499-2013 | ТКП 240-2010 ТКП 498-2013 ТКП 499-2013 |
| 9.2 |  | А72.Б04 | Удельная активность цезия-137 | Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» утв. 26.05.2012 №385-3 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 10.1 | Окружающая среда. Рабочие места, помещения | А68.Б04 А77.Б04 А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН №213 от 28.12.2012 ТКП 250-2010 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль | МВИ.МН 2513-2006 ТКП 250-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                               Т.А. Николаева