|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4866 от 21 октября 2016 года На бланке №_______________ На 8 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «____» __________ 2018 года

лаборатории испытаний и конструкторских исследований

Открытого акционерного общества «Ольса»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее- НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее -ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые | 27.51/ 40.000 28.13/ 40.000 | Классификация | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 6 СТБ МЭК60335-2-41-2005, Раздел 6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 6 ГОСТ 14254-96 Раздел 14 п.14.2.8 |
|  |  | 27.51/ 40.000 28.13/ 40.000 | Маркировка и инструкции | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 7 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, раздел 7 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 7 |
|  |  | 27.51/ 29.113 28.13/ 29.113 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 8 СТБ МЭК60335-2-41-2005, Раздел 8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 8, п.8.2 |
|  |  | 27.51/ 22.000 28.13/ 22.000 | Потребляемая мощность и ток | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 10 СТБ МЭК60335-2-41-2005, Раздел 10 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 10 |
|  |  | 27.51/ 25.098 28.13/ 25.098 | Нагрев (превышение температуры обмоток) | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 11 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, Раздел 11 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 11, п.11.3 (метод сопротивления) |

|  | Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые | 27.51/ 29.113 28.13/ 29.113 27.51/ 22.000 28.13/ 22.000 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 13 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, Раздел 13 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 13 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, Раздел 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27.51/ 26.080 28.13/ 26.080 | Влагостойкость | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 15 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, раздел 15 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 15 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, Раздел 15 |
|  |  | 27.51/ 29.113 28.13/ 29.113 27.51/ 22.000 28.13/ 22.000 | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 16 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, раздел 16 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 16 |
|  |  | 27.51/ 25.098 28.13/ 25.098 | Ненормальный режим работы | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 19 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, раздел 19 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 19 п. 19.13 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, Раздел 19 п.19.101 |
|  |  | 27.51/ 26.095 28.13/ 26.095 | Механическая прочность | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 21 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, раздел 21 ГОСТ 26287-84 п.3.27 (для группы М23) | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 21 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, Раздел 21 ГОСТ 16962.2-90 Метод 106-1 |
|  |  | 27.51/ 40.000 28.13/ 40.000 | Конструкция | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 22 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, Раздел 22 ГОСТ 26287-84 раздел 2, раздел 3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 22 п.п..22.11, 22.14, 22.33, 22.44 ГОСТ 57.406-81 Метод 404-1, 405-1, 406-1 |
|  |  | 27.51/ 39.000 28.13/ 39.000 | Комплектующие изделия | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 24 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, раздел 24 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 24 п.24.1.4, п.24.2 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, Раздел 24 |
|  |  | 27.51/ 29.113 28.13/ 29.113 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 25 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, раздел 25 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 25 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, Раздел 25 |
|  |  | 27.51/ 29.113 28.13/ 29.113 | Заземление | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 27 п.27.5 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, раздел 27 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 27 п.27.5 |
|  |  | 27.51/ 40.000 28.13/ 40.000 | Винты и соединения | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 28 п.28.1, 28.4 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, раздел 28 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 28 п.28.1, 28.4 |

|  | Бытовые и аналогичные электрические приборы, в том числе электронасосы бытовые | 27.51/ 29.113 28.13/ 29.113 | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 29 СТБ МЭК 60335-2-41-2005, раздел 29 | СТБ IEС 60335-1-2013, Раздел 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27.51/ 39.000 28.13/ 39.000 | Функционирование | ГОСТ 26287-84, п.2.6, 2.7 | ГОСТ 26287-84, п.6.4 |
|  |  | 27.51/ 39.000 28.13/ 39.000 | Напорная характеристика | ГОСТ 26287-84 п.2.1, 2.2, 2.3; 3.12, 3.13 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26287-84 п.6.5, 6.6, 6.7 |
|  |  | 27.51/ 26.080 28.13/ 26.080 | Воздействие верхнего и нижнего значений температуры среды при эксплуатации | ГОСТ 26287-84 п.3.3 | ГОСТ 26287-84, п.6.8 ГОСТ 16962.1-89 Метод 201-1.1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 |
|  |  | 27.51/ 26.080 28.13/ 26.080 | Воздействие верхнего и нижнего значений температуры среды при транспортировании и хранении | ГОСТ 26287-84 п.7.3.3 | ГОСТ 26287-84, п.6.9 ГОСТ 16962.1-89 Метод 202-1.1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 204-1 |
|  |  | 27.51/ 39.000 28.13/ 39.000 | Срок сохраняемости и типа внутренней упаковки | ГОСТ 23216-78 Раздел 3 (исполнение У5 по ГОСТ 15150-69) | ГОСТ 23216-78 Раздел 5 п.5.2 |
| - 2 | Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Устройства для базирования, ориентирования и подачи заготовок | ГОСТ 31206-2012 Раздел 5, п. 5.1 ГОСТ 12.2.026.0-93 Раздел 3.4 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 404 |
|  |  | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Защитные устройства | ГОСТ 31206-2012 Раздел 5, п.5.2 ГОСТ 12.2.026.0-93 Раздел 3.1 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел19,20 |
|  |  | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Предохранительные и блокирующие устройства | ГОСТ 31206-2012 Раздел 5, п.5.3 ГОСТ 12.2.026.0-93 Раздел 3.2 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 17,18 |
|  |  | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Органы управления | ГОСТ 31206-2012 Раздел 5, п.5.4 ГОСТ 12.2.026.0-93 Раздел 3.3 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 п.8.8, 8.10, 8.11 |
|  |  | 27.90/ 26.095 28.49/ 26.095 | Транспортирование и перемещение | ГОСТ 31206-2012 Раздел 5 п.5.10 ГОСТ 12.2.026.0-93 Раздел 6 ГОСТ 23216-78 раздел 2 | ГОСТ 23216-78 п. 5.2.4 ГОСТ 16962.2-90 метод 104-1 |
|  |  | 27.90/ 29.040 28.49/ 29.040 | Требования к мощности привода и массе станка | ГОСТ 31206-2012 приложение А ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 11 п.11.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 метод 406-1 |

|  | Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Классификация | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7, 9 ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2.1 | ГОСТ 14254-96 Раздел 13 п.13.2, Раздел 14 п.14.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Маркировка | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.9 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8,п.8.9 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.44 метод 407 |
|  |  | 27.90/ 29.113 28.49/ 29.113 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 9 ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.6 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 9 |
|  |  | 27.90/ 39.000 28.49/ 39.000 | Пуск | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 10 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 10 |
|  |  | 27.90/ 22.000 28.49/ 22.000 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 11 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 11 |
|  |  | 27.90/ 25.098 28.49/ 25.098 | Нагрев | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 12 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 12 |
|  |  | 27.90/ 22.000 28.49/ 22.000 | Ток утечки | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 13 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 15 |
|  |  | 27.90/ 26.141 28.49/ 26.141 27.90/ 26.080 28.49/ 26.080 | Защита от проникновения посторонних твёрдых тел и влагостойкость | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 15 ГОСТ 14254-96 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 15 ГОСТ 14254-96 Раздел 5, 6, 13, 14 ГОСТ 16962.1-89 метод 207-1, 207-2, 207-3 ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1, 208-1 |
|  |  | 27.90/ 29.113 28.49/ 29.113 | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 16 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2.1 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 16 |
|  |  | 27.90/ 36.038 28.49/ 36.038 27.90/ 36.140 28.49/ 36.140 | Надежность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 17 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 17 |
|  |  | 27.90/ 25.098 28.49/ 25.098 | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 18 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 18 |

|  | Машины переносные электрические, в т.ч. станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные индивидуального пользования | 27.90/ 26.095 28.49/ 26.095 | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 19 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 19 ГОСТ 16962.2-90 метод 102-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27.90/ 26.095 28.49/ 26.095 | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 20 ГОСТ 17516.1-90 по группам механического исполнения: М1 – М13, М16, М25 – М29, М35, М36, М38–М40, М42, М43. | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 20 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 20.57.406-81 метод 102-1, метод 103-1, (103-1.1 – 103-1.6) метод 103.2 |
|  |  | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Конструкция | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 21, кроме п.21.13 ГОСТ 25223-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 21, кроме п.21.13 ГОСТ 20.57.406-81 Методы 404-1, 405-1, 406-1 |
|  |  | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 22 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 22 |
|  |  | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Комплектующие изделия | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 23, кроме п.23.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 23, кроме п.23.8 |
|  |  | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Подключение к сети и внешние кабели и шнуры | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 24 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 24 |
|  |  | 27.90/ 29.113 28.49/ 29.113 | Заземление | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 26 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.1-3.3.12 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 26 |
|  |  | 27.90/ 29.113 28.49/ 29.113 | Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 28 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 28 |
|  |  | 27.90/ 39.000 28.49/ 39.000 | Нормы точности | ГОСТ 7097-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7097-78 |
|  |  | 27.90/ 40.000 28.49/ 40.000 | Покрытия лакокрасочные, металлические и неметаллические неорганические, лакокрасочные деревообрабатывающего оборудования | ГОСТ 9.032-74 (таблица 2 IV. VII класс покрытия) ГОСТ 22133 –86 п.п. 6.4, 9.1, 9.3 (кл. IV, VII) ГОСТ 9.301-86, п.2.1 | ГОСТ 9.032-74 разделы 2 п.2.6 Приложение 4 ГОСТ 9.302-88 раздел 2, п.2.2 Раздел 3 п.3.17 |
|  | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/ 40.000 | Зажимы питающих проводов, выключающие аппараты и отделители | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 раздел 5 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 405 |
|  |  | 27.90/ 29.113 | Защита от ударов (поражения) электрическим током | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 6 п.6.2.2 | ГОСТ 14254-96 Раздел 5,6,12,13 |

|  | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/ 40.000 | Защита оборудования | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 7 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 405 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27.90/ 22.000 | Эквипотенциальные соединения | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 8 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 405 |
|  |  | 27.90/ 40.000 | Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 12 | ГОСТ 14254-96 Раздел 13 п.13.4 Раздел 14 п.14.2.4 |
|  |  | 27.90/ 40.000 | Кабели и провода | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 13 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 404-1, метод 110-1 |
|  |  | 27.90/ 40.000 | Электродвигатели и сопутствующее оборудование | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Раздел 15 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 404-1 |
|  |  | 27.90/ 40.000 | Сигналы оповещения и маркировочные знаки | ГОСТ МЭК60204-1-2002 п.17.1-17.5 | ГОСТ 20.57.406-81 Раздел 2 метод 407 |
|  |  | 27.90/ 29.113 | Непрерывность цепи защиты | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 |
|  |  | 27.90/ 29.113 | Испытание сопротивления изоляции | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3 | ГОСТ 11828-86 раздел 6 |
|  |  | 27.90/ 29.113 | Испытание напряжением | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4 | ГОСТ 11828 -86раздел 7 |
|  |  | 27.90/ 40.000 | Конструкция | ГОСТ 12.2.003-91 Раздел 2 п.2.1,2.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 Методы 404-1, 405-1, 406-1 |
| 4.1 | Светильники, источник света | 27.51/ 29.113 27.90/ 29.113 | Классификация светильников | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 2 СТБ 1944-2009, Раздел 4 ГОСТ 2.007.0-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 9 ГОСТ 14254-96 п.12,2. 13.2 |
| 4.2 |  | 27.51/ 40.000 27.90/ 40.000 | Маркировка | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 3 п.3.2, 3.3 СТБ 1944-2009, раздел 8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 3 п.3.4 |
| 4.3 |  | 27.51/ 40.000 27.90/ 40.000 | Конструкция | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 4 ГОСТ 25695-91, п.2.11 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 4 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 405,406 |
| 4.4 |  | 27.51/ 40.000 27.90/ 40.000 | Внешние провода и провода внутреннего монтажа | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 5 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 5 |
| 4.5 |  | 27.51/ 29.113 27.90/ 29.113 | Заземление | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 7 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 7 п.7.3 |
| 4.6 |  | 27.51/ 29.113 27.90/ 29.113 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 8 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 8 п.8.2 |

| 4.7 | Светильники, источник света | 27.51/ 26.141 27.90/ 26.141 | Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 9 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 раздел 9, п.9.2, 9.3 ГОСТ 14254 -96 раздел 13 п.13.4 раздел 14 п.14.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 |  | 27.51/ 29.113 27.90/ 29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 10 ГОСТ 12.007.0-75, п.3.2.1 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 10 п.10.2 |
| 4.9 |  | 27.51/ 29.113 27.90/ 29.113 | Пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 11 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 11 Приложение М |
| 4.10 |  | 27.51/ 26.080 27.90/ 26.080 | Теплостойкость | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 13 ГОСТ 12.007.0-75, п.3.1 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 13 п.13.2.1 |
| 4.11 |  | 27.51/ 40.000 27.90/ 40.000 | Винтовые контактные зажимы | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 14 | ГОСТ IEС 60598-1-2013 Раздел 14 |
| 4.12 |  | 27.51/ 40.000 27.90/ 40.000 | Проверка комплектности | СТБ 1944-2009, раздел 9 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1944-2009 Раздел 11.16 |
| 4.13 |  | 27.51/ 29.061 27.90/ 29.061 | Проверка габаритных размеров | СТБ 1944-2009, п.6.2 ГОСТ 25695-91 п.2.1 таблица 1,2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1944-2009, п.11.2 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 404 |
| 4.14 |  | 27.51/ 29.040 27.90/ 29.040 | Проверка массы | СТБ 1944-2009, п. 6.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1944-2009, п.11.3 |
| 4.15 |  | 27.51/ 40.000 27.90/ 40.000 | Проверка соответствия устройства комплекту документации | СТБ 1944-2009 Раздел 6 п.6.4 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1944-2009 Раздел 11 п.11.24 |
| 4.16 |  | 27.51/ 26.080 27.90/ 26.080 | Проверка работоспособности при воздействии верхнего и нижнего значения температуры при эксплуатации | СТБ 1944-2009 Раздел 6 п.6.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16962.1-81 метод 201-1.1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 |
| 4.17 |  | 27.51/ 26.080 27.90/ 26.080 | Проверка работоспособности при воздействии верхнего и нижнего значения температуры при транспортировании и хранении | СТБ 1944-2009 Разделы 12 п.12.1, 12.2. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16962.1-81 Методы, 202 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 204-1 |

| 4.18 | Светильники, источник света | 27.51/ 26.095 27.90/ 26.095 | Стойкость к механическим воздействующим факторам при транспортировании и хранении | ГОСТ 23216-78 раздел 2 ГОСТ 17516.1-90 По группам механического исполнения: М1, М42, МС. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23216-78 раздел 5 п.5.2.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.19 |  | 27.51/ 29.040 27.90/ 29.040 | Покрытия металлические и неметаллические неорганические | ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 9.301-86, п.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.302-88 раздел 2, п.2.2 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева