|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0317 от 07 октября 1996 года на бланке №_________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 ноября 2019 года

электротехнической лаборатории

Научно-технического общества с  ограниченной  ответственностью

«ПЕРИСКОП»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 П. 5.5.42, п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 669-2010 |  |
|  | 2.1 | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта |  | ТКП 181-2009 п. 5.8, п.Б.29.4, п. Б 30.10 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | МВИ.МН 668-2010 |  |
|  | 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.МН 667-2010 |  |
|  | 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измрением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 670-2010 |  |
|  | 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии |  | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 1882-2005 |  |
|  | 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток |  | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.8 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003. п.5.3, п.5.4. | МВИ.МН 1882-2005 |  |
|  | 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения |  | ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д) ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | МВИ.МН 1882-2005 |  |
|  | 3.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки |  | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.7 | МВИ.МН 1882-2005 |  |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Т.А. Николаева |  |  |  |