|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. от 04 ноября 2016 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 ноября 2016 года

пожарного аварийно-спасательного поста №12

Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям

Учреждения «Витебское областное управление Министерства

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Лестницы пожарные наружные | А35.Б39 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.8, 5.9 |
| 1.2 |  | А35.Б39 | Прочность балок крепления вертикальной, горизонтальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 1.3 |  | А35.Б39 | Прочность площадки наружной лестницы, марша наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 1.4 |  | А35.Б39 | Прочность ограждения лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 2.1 | Ограждения крыш зданий | А35.Б39 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	        Т.А.Николаева