|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1178 |
|  | от «30» января 1998 г. |
|  | На 6 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» августа 2008 г.

электролаборатории Коммунального унитарного производственного

предприятия «Брестоблводоканалремналадка»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 91.120.40 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) § 1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.п. 7.4, 24.3 Приложение Э1.1 табл. 37, 38 ГОСТ 30339-95 |  | МВИ 05-2000 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем М 416 Утв.директором Брестского ЦСМ 29.12.2000, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 29.12.2000 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПУЭ § 1.8.36 п.2 ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 |  | МВИ.БР 11-2007 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющего проводника омметром М 372 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| 2 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.060.01 29.240.99 13.260 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.34(1) табл.1.8.39 ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл. 39 |  | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п. 26.4 |  | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 10.11.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.11.2004 |
| 3 Силовые кабельные линии | 29.060.20 29.120 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.2 Приложение Э1.1 табл. 12 ПУЭ § 1.8.37 п.3 табл.1.8.42 |  | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 ПУЭ § 1.8.37 п.2 |  | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| 4 Вводы и проходные изоляторы | 29.080.20 29.080.10 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.10.1 ПУЭ § 1.8.31 п.1 |  | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.10.3 Приложение Э1.1 табл. 7, 14 ПУЭ § 1.8.31 п.3 табл.1.8.11, 1.8.35 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 5 Масляные и электромагнитные выключатели | 29.120.40 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.11 (1,2) Приложение Э1.1 табл. 18 ПУЭ § 1.8.18 п.1 § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 11.3 (1,2), 1.20 Приложение Э1.1 табл. 14 ПУЭ § 1.8.18 п.п. 2, 4 (а, б) табл.1.8.15 § 1.8.31 п.3 табл.1.8.35, 1.8.11 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| 6 Подвесные и опорные изоляторы | 29.080.10 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.9.1 ПУЭ § 1.8.32 п.1 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  |  | ПТЭ Приложение Э 1 п.9.2 Приложение Э1.1 табл. 14 ПУЭ § 1.8.32 п.2 табл.1.8.37 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 7 Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) | 29.240.99 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.20.1 (1,2) Приложение Э1.1 табл. 18 ПУЭ § 1.8.22 п.1 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 20.2, 1.20 Приложение Э1.1 табл. 14 ПУЭ § 1.8.22 п.2 (а,б) табл.1.8.23 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| 8 Силовые трансформаторы до 10 кВ | 29.180 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п. 2.2 (1,2) Приложение Э1.1 табл. 2, 3 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.2.7 ПУЭ § 1.8.16 п.4 | МВИ.БР 24-2007 Методика выполнения измерений сопротивлений элементов электрооборудования мостом постоянного тока Р 333 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 2.6 (1,2), 1.20, 2.18, 10.3 Приложение Э1.1 табл. 7, 14 ПУЭ § 1.8.16 п.3 табл.1.8.11 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 9 Вентильные разрядники | 29.130.10 | Измерение тока проводимости (тока утечки) |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.16.4 ПУЭ § 1.8.28 п.2 табл.1.8.32 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| Вентильные разрядники | 29.130.10 | Измерение пробивных напряжений при промышленной частоте |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.16.5 Приложение Э1.1 табл.14 ПУЭ § 1.8.28 п.3 табл.1.8.33 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |

#### Руководитель Уполномоченного

#### органа по аккредитации			                	                    	    Н.И.Бусень