|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2._______ от «18» ноября 2016 года На бланке _________ На 2-х листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» ноября 2016 года

Высоковольтной лаборатории Открытого акционерного общества «Минский завод отопительного оборудования»

|  | № пунк-тов |  |  | Наименование объекта испытаний | Код |  |  | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  |  | методам испытаний |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Перчатки электроизолирующие | А14 Б41 |  |  | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки |  | ТКП 290-2010 п.4.11.2 Приложение Е |  |  | МВИ.МН 121-2016 |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Обувь специальная электроизолирующая | А14 Б41 |  |  | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки |  | ТКП 290-2010 п.4.12.2 Приложение Е |  |  | МВИ.МН 121-2016 |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | Указатели напряжения выше 1000 В | А14 Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением переменного тока рабочей части |  | ТКП 290-2010 п.4.5.10.5 Приложение Е |  |  | МВИ.МН 121-2016 |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  | А14 Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением переменного тока электроизолирующей части |  | ТКП 290-2010 п.4.5.10.3 Приложение Е |  |  | МВИ.МН 121-2016 |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  | А14 Б41 |  |  | Определение напряжения индикации |  | ТКП 290-2010 п.4.5.10.4 Приложение Е |  |  | МВИ.МН 121-2016 |  |  |  |  |
| _________________________ М.П. |  |  |  |  |  |  | 18.11.2016 |  |  |  |  | Лист 1 Листов 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Штанги электроизолирующие (от 1 до 35)кВ |  |  | А14 Б41 |  |  | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением |  | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е |  |  | МВИ.МН 121-2016 |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Клещи электроизолирующие (от 1 до 35)кВ |  |  | А14 Б41 |  |  | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением |  | ТКП 290-2010 п.4.3.2, п.4.4.2 Приложение Е |  |  | МВИ.МН 121-2016 |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Ручной электроизолирующий инструмент |  |  | А14 Б41 |  |  | - Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц |  | ТКП 290-2010 п.4.17.2.2 Приложение Е |  |  | МВИ.МН 121-2016 |  |  |  |
|  | 7.1 |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ, силовые кабельные линии |  |  | А14.Б22 |  |  | - Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 |  |  | МВИ.МН 1460-2016 |  |  |  |
|  | 8.1 |  | Заземляющие устройства |  |  | А14.Б22 |  |  | - Сопротивление заземляющих устройств - Удельное сопротивление грунта |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4 |  |  | МВИ.МН 120-2016 |  |  |  |
|  | 8.2 |  |  |  |  | А14.Б22 |  |  | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 |  |  | МВИ.МН 123-2016 |  |  |  |
|  | 8.3 |  |  |  |  | А14.Б22 |  |  | - Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 |  |  | МВИ.МН 1461-2016 |  |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

| _________________________ М.П. | 18.11.2016 | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |