Приложение № 1                                                                      к  аттестату  аккредитации

№ BY/ 112.02.2.0.2574

от "28" апреля 2006 года

на  бланке № ____________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «13» июня 2014 года

бригады «одного окна» Миорского района электрических сетей

филиала «Глубокские электрические сети»

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Витебскэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющего устройства с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом с измерением переходного сопротивления контактных соединений | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.115-2012 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б. 27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.113-2012 |
| Силовые кабельные линии до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б. 30.1 ТКП 339-2011п. 4.4.29.2 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.113-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева