Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4474

от «21» марта 2014 года

на бланке № 0011291

на 6 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества  «Полоцктранснефть Дружба»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Штанги и клещи электроизолирующие и измерительные |  | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п. 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| Указатели напряжения контактного и бесконтактного типа до 10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п. 4.5.3, 4.5.6, 4.5.10 | МВИ.ВТ.349-2013 |
|  |  | Напряжения индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5.2.7, 4.5.2.8, 4.5.10.3 | МВИ.ВТ.349-2013 |
|  |  | Ток, проте-кающий через указатель при Uраб. ном. | ТКП 290-2010 п. 4.5.10.4 | МВИ.ВТ.349-2013 |
|  |  | Проверка повышенным напряжением при 1,1 Uраб. ном. | ТКП 290-2010 п. 4.5.10.4 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| Указатели напряжения для проверки совпадения фаз |  | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п. 4.6.2 | МВИ.ВТ.349-2013 |
|  |  | Напряжение индикации по схеме согласного и встречного включения | ТКП 290-2010 п. 4.6.2.6 | МВИ.ВТ.349-2013 |

№ BY/112 02.2.0.4474							лист 2  листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Указатели напряжения для проверки совпадения фаз |  | Испытание гибкого провода повышенным напряжением | ТКП 290-2010, п. 4.6.2.5 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| Перчатки, боты, галоши, накладки, колпаки электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением Ток, протекаю-щий через изделие | ТКП 290-2010 п. 4.11.2, 4.12.2, 4.19.2, 4.20.2 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| Устройства для прокола или резки кабеля |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п. 4.8.2.2 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| Лестницы и стремянки электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п. 4.14.2.2, 4.14.5.2 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| Ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п. 4.17.2 | МВИ.ВТ.349-2013 |
| Трансформаторное масло |  | Пробивное напряжения | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2009 гл. 4.4.25 | ГОСТ 6581-75 МВИ.ВТ.351-2013 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.28.6 | МВИ.ВТ.348-2013 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контакта | ТКП 181-2009 п. Б.29.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.348-2013 |
|  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4, таблица Б.29.1; ТКП 339-2011 пп. 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.10.3 | МВИ.ВТ.348-2013 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануле-ния) в электро-установках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ТКП 339-2011 гл. 4.3, гл. 4.4, п. 4.4.28.5 | МВИ.ВТ.346-2013 МВИ.ВТ.352-2013 |

№ BY/112 02.2.0.							лист 3  листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводы, проходные, подвесные и опорные изоляторы до 10 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1, Б.18.1 ТКП 339-2011, гл. 4.4, п. 4.4.23.1, 4.4.24.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.24.3, Б.18.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.23.3, 4.4.24.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.350-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| Измерительные трансформаторы тока и напряжения до 10 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1, Б.10.1.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п.4.4.7.1, 4.4.8.1, 4.4.8.2 | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.9.3, Б.10.1.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.7.3, 4.4.8.1 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.350-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| Машины постоянного тока |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.6.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.4.2 | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.6.3; ТКП-339-2011 гл.4.4, п. 4.4.4.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| Электродвигатели переменного тока до 10 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.5.2 | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.7.4; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.5.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |

№ BY/112 02.2.0.							лист 4  листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки, разъединители, до 10 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1, Б.12.1, Б.13.1, Б.14.1, Б.15.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.9.1, 4.4.11.1, 4.4.12.1, 4.4.13.1, 4.4.14.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.11.3, Б.12.2, Б.13.2, Б.14.2, Б.15.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.9.4, 4.4.11.2, 4.4.12.2, 4.4.13.2, 4.4.14.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений (ОПН) до 10 кВ |  | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.21.1; | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Ток проводи-мости вен-тильных разрядников при испытании выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.22.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.21.2; | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.350-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
|  |  | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.3; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.21.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| Комплектные распределительные устройства (КРУ, КРУН), комплектные токо-проводы, сборные и соединительные шины до 10 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.16.1, Б.18.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.15.1, 4.4.16.1, 4.4.17.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.16.2, Б.18.2 ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.15.2, 4.4.16.2, 4.4.17.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |

№ BY/112 02.2.0.						               лист 5   листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые кабельные линии до 10 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением Ток утечки | ТКП 181-2009 п. Б.30.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы до 10 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3, ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.6.2 | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.8.5; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.6.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| Конденсаторы до 10 кВ |  | Сопротивление изоляции разрядного резистора | ТКП 181-2009 п. Б.21.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.20.2 | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.21.5; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.20.3 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.350-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |

№ BY/112 02.2.0.		             					лист 6 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппараты, вторичные цепи, силовые и осветительные сети до 1 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ТКП-339-2011 гл. 4.4, пп. 4.4.26.3 (4.4.28.5) | МВИ.ВТ.346-2013 МВИ.ВТ.352-2013 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.27.2; ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.26.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |
| Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.23.1; | МВИ.ВТ.347-2013 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.23.2 | МВИ.ВТ.345-2013 МВИ.ВТ.353-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь −

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 						Т.А. Николаева.