Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4875

от «18» ноября 2016года

На бланке ____________

На 1 листе

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» ноября 2016 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЭДС-Инжиниринг»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха и газоходы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | А79.Б23 | Скорость потока воздуха(газов). Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха). Давление. Потери полного давления. Коэффициент потерь давления. Расход воздуха (газов). Наличие тяги. Геометрические параметры. Температура воздуха до и после воздухонагревателя или воздухоохладителя. Влажность воздуха | СНБ 3.02.04-03 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-3.02-209-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 Приложение Е, Приложение Ж СТБ 2039-2010 п. 8.7 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						        Т.А. Николаева