|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4889 от «16» декабря 2016 На бланке №0007507 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «16» декабря 2016 года

электротехнической лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «РегионЭлектроПро»

| № пп. | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.КЛ.272-2016 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии |  |  | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ.КЛ.272-2016 |
| 3.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами |  |  | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ.272-2016 |
| 4.1 | Трансформаторы тока |  |  | ТКП 181-2009, Б.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | МВИ.КЛ.272-2016 |
| 5.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ.272-2016 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ.270-2016 |
| 6.1 | Изделия медицинской техники | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 | ГОСТ 12.2.025-76 МВИ.КЛ.272-2016 |
| 7.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ.271-2016 |
| 7.2 |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ.271-2016 |
| 7.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ.270-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1 | Устройство защитного отключения (УЗО). | А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток. | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ТКП 45-4.04-149 – 2009, пр. Г | МВИ.КЛ.273-2016 |
| 8.2 |  |  | Не отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.4 | МВИ.КЛ.273-2016 |
| 8.3 |  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе. | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 таблица IV | МВИ.КЛ.273-2016 |
| 8.4 |  |  | Токи утечки н землю | ТКП -4.04-149-2009 | МВИ.КЛ.273-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А.Николаева