Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2236 от 29 сентября 2003 г. ###### На 4 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12»  мая 2008г.

электротехнической   лаборатории    испытаний  и  измерений

Частного производственно-торгового унитарного предприятия

«Промышленные технологии энергетики»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В Измерение сопротивления постоянному току. | ПУЭ гл.1.8.15.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 21.2(1,2,4) ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 21.14 ПУЭ гл.1.8.15.4 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 21.4 | МВИ 401 -2003 МВИ 400 -2003 МВИ 398 -2003 |
| Силовые трансформаторы |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления постоянному току | ПУЭ 1.8.16.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 2.2(1.2) ПУЭ гл.1.8.16.4 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 2.7 | МВИ 401 -2003 МВИ 398 -2003 |
| Измерительные трансформаторы |  | Измерение сопротивления изоляции. | ПУЭ гл. 1.8.17.1 ПТЭ и ПТБ прил.Э1 п. 19.1 (1,2) | МВИ 401 -2003 |
| Масляные и электромагнитные выключатели |  | Измерение сопротивления изоляции. Измерение сопротивления постоянному току. | ПУЭ гл.1.8.18.1 ПТЭ и ПТБ прил.Э1 п. 11.1 ПУЭ гл.1.8.18.5 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 11.4 | МВИ 401 -2003 МВИ 398 -2003 |

№ BY/112 02. 2.0.2236                                                      Лист 2   Листов  4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатели нагрузки. |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток включающей и отключающей катушек Измерение сопротивления постоянному току | ПУЭ гл. 1.8.20.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 13.1 ПУЭ гл.1.8.20.3 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 13.3 | МВИ 401 -2003 МВИ 398 -2003 |
| Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления постоянному току | ПУЭ гл. 1.8.21.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 15.1.(1,2) ПУЭ гл.1.8.21.3 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 15.4. | МВИ 401 -2003 МВИ 398 -2003 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции Проверка срабатывания защиты линии до 1000 В | ПУЭ гл.1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 6.3 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 6.11 | МВИ 401-2003 МВИ 400 -2003 |
| Сборные и соединительные шины |  | Измерение переходного сопротивления болтовых контактных соединений | ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.8.5 | МВИ 398 -2003 |
| Бумажно- маслянные конденсаторы |  | Измерение сопротивления изоляции. | ПУЭ гл.1.8.27.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 4.1 | МВИ 401 -2003 |
| Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 25.1 | МВИ 401 -2003 |

№ BY/112 02. 2.0.2236                                                     Лист 3   Листов  4

| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющих устройств Измерение удельного сопротивления земли Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ | ПУЭ гл.1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.24.4 ПУЭ гл. 1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 24.3 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 24.6 ПУЭ гл. 1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ гл.Э2.13.7(г) | МВИ 402 -2003 МВИ 399 -2003 МВИ 399 -2003 МВИ 400-2003 |  |  |  |
| Подвесные и опорные изоляторы. |  | Измерение сопротивлений изоляции подвесных и опорных многоэлементных изоляторов | ПУЭ гл. 1.8.32.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 9.1 | МВИ 401 -2003 |  |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторич-ные цепи и электропроводки напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции. Проверка срабатывания защиты Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки | ПУЭ гл. 1.8.34.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 26.1 ПУЭ гл. 1.8.34.3 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 26.4 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 26.5 | МВИ 401-2003 МВИ 400 -2003 МВИ 402 -2003 |  |  |  |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Токи утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 405 -2003 |  |  |  |

№ BY/112 02.2.0.2236                                                    Лист 4   Листов  4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток Неотключающий дифференциальный ток Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 табл. 4 | # МВИ 404-2003 МВИ 404 -2003 МВИ 404 -2003 |

Руководитель   уполномоченного                                         		А.В.Казачок

органа по аккредитации