|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4350 от 15 февраля 2013 года На бланке _________ На 3 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 декабря 2016 года

Лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройтрейд»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А 14 Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ. МН 4534-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А 14 Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ. МГ 1073-2016 |
| 2.2 |  | А 14 Б22 | Проверка соединений между заземлителями с и заземлёнными элементами. Переходное сопро- тивление контактного соединения. | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МН 4533-2012 |

30.12.2016                                                        Лист 1 Листов 3

подпись ведущего оценщика                                                         дата ТКА

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4350 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А 14 Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электро- установках до 1 кВ, с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза нуль» с после- дующим вычислени- ем тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного провод- ника между распре- делительным щитом и точкой присоедининения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 1074-2016 |
| 3.1 | Электроустанов-ки до 1 кВ, в том числе животно-водческие фермы | А 14 Б22 | Измерение напряжения прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме при одно-фазном замыкании на корпус в сети напряжением до1кВ; - в аварийном режиме при одно-фазном замыкании на землю в сети напряжением до1кВ, включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии | ТКП 181-2009 п.6.12.4, п.Б.29.5. ГОСТ 30331.3-95, ГОСТ 30331.14-2011, ТКП 339-2011 п.4.3.20.6, ТКП 538-2014 п.4.1, 4.2 4.9, 4.10 | МВИ.МН 4549-2012 |

30.12.2016                                              Лист 2 Листов 3

подпись ведущего оценщика                                                              дата ТКА

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4350 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО). | А 14 Б22 | Испытания устройств защитного отключения: - номинальный ток срабатывания; - время отключения | ТКП 45-4.04-149 -2009 Приложение Г ГОСТ 30331.3-95 п.412.5.1 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.МГ 1075-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А.Николаева

30.12.2016                                              Лист 3 Листов 3

подпись ведущего оценщика                                                              дата ТКА