Приложение к аттестату

аккредитации

№BY/112 02.2.0.3661

от «12» мая  2008г.

на 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории  высоковольтных  испытаний и измерений

Дочернего коммунального производственного унитарного  предприятия «Гомельгорсвет»

| Наименование объекта и вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающие требования. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытания | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вводы и проходные изоляторы (до 10 кВ) |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Приложение Э1, п. 10.1 ПЭУ п.1.8.31(1) ПТЭ и ПТБ Приложение Э1, п. 10.3 ПЭУ п.1.8.31(3) | ### МВИ 950-2007 МВИ 970-2008 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 26.1 ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 26.5 | ### МВИ ### 950-2007 ### МВИ ### 949-2007 |

BY/112 02.2.0.3661                                                         Лист 2  Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 6.3.(2) ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 6.2. | МВИ 950-2007 МВИ 970-2008 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка цепи фаза – нуль Проверка наличия цепи между заземлитеями и заземляемыми элементами | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 24.3 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7 (Г) ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 24.4 | МВИ 949-2007 МВИ 951-2007 МВИ 949-2007 |
| Машины постоянного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 22.1. | МВИ 950-2007 |

BY/112 02.2.0.3661                                                          Лист 3  Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 21.2.(1.2) | МВИ 950-2007 |
| Выключатели нагрузки |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, обмоток включающих и отключающих катушек | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1, п. 13.1 | МВИ 950-2007 |
| Измерительные трансформаторы |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ, Приложение Э1 п. 19.1.(1,2) | МВИ 950-2007 |
| Устройство защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3,5.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 987-2008 |
|  |  | Неоключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ 987-2008 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 таблица 4 | МВИ 987-2008 |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Токи утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 988-2008 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                            А.В. Казачок