|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 |
|  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  | № BY/112 2.0628 |
|  |  | от 20 сентября 1997 года на бланке № _________ на 3 листах |
|  |  | Редакция 01 |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 декабря 2015 года

отдела технического контроля

Открытого акционерного общества «Новогрудский завод газовой аппаратуры»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | Сварные соединения | А22 Б32 | Радиографический контроль:*2 *1 1) - рентгеноскопический метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 15860-84 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ЕН 1418-2001 СТБ EN 287-1-2009 ЕN 1442:2006+А1:2008 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 ТУ РБ 00153637.018-96 ТУ РБ 00153637.021-96 ТУ РБ 00153637.016-97 ТУ РБ 00153637.038-97 ТУ РБ 00153637.039-97 ТУ РБ 00153637.050-97 ТУ РБ 00153637.022-95 ТУ РБ 00153637.026-95 ТУ РБ 00153637.041-98 ТУ 51-395-90 ТУ BY500235715.076-2009 ТУ BY500235715.072-2005 | ГОСТ 27947-88 СТБ ЕН 1435-2004 |
|  |  | А22 Б32 | Оптический контроль:*1 1) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.3 | Образцы сварных соединений и основного металла | А22 Б32 | Радиографический контроль:*2*3 *1 1) - рентгеноскопический метод |  | ГОСТ 27947-88 СТБ ЕН 1435-2004 |
|  |  | А22 Б32 | Оптический контроль: *3 *1 1) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей;

*3 Метод применяется для контроля образцов при аттестации сварщиков.

Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Образцы сварных соединений и основного металла | А22 Б29 | Механические испытания: *3*11) -статическое растяжение; -статический изгиб | Правила ЕЭК ООН № 67(01) Пересмотр 2. Приложение 10. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматонадзор РБ от 27.06.1994 № 6. | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р. 9 ГОСТ 15860-84 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ISO 6892-1-2009 |
| 3.1 | Газовые баллоны, ресиверы, корпуса огнетушителей, корпуса установок для стерилизации консервов | А25 Б29 | Гидравлические испытания на разрушение *11) |  | ГОСТ 15860-84 Правила ЕЭК ООН № 67/(01). Пересмотр 2. Приложение 10 ЕN 1442:2006+А1:2008 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					Т.А. Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

1) Сосуды, работающие под давлением

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Радиографический контроль | Сварные соединения Образцы сварных соединений | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм Напряжение на рентгеновской трубке, кВ | ≤ 15 ≤ 300 |
| Гидравлические испытания на разрушение | Газовые баллоны, ресиверы, корпуса огнетушителей, корпуса установок для стерилизации консервов | Разрушающее давление, МПа | ≥ 50 |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Образцы сварных соединений и основного металла | Предельная прикладываемая нагрузка, кН Погрешность, % | 50 ± 1 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева