|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0649 от 13 апреля 1998 года на бланке №_________ на 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июня 2015 года

полевая испытательная лаборатория

Открытого акционерного общества «Полоцктранснефть Дружба»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1.2 | Сварные соединения | А22 Б32 | Рентгенографическая дефектоскопия *² *¹ 1) | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 417-2012 СНиП 2.05.06-85 СНиП III-42-80 разд. 4 ВСН 012-88 часть I, II | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
|  |  | А22 Б32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *² *¹ 1) |  | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | А22 Б32 | Оптический контроль: *¹ 1) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 | Основной металл | А22 Б32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *² *¹ 1) |  | СТБ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4663-2013 |
|  |  |  | Оптический контроль: *¹ 1) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							 Т.А. Николаева

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей.

Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств.

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0649 |
| --- | --- |

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

1)	Магистральные трубопроводы.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм Диаметр криволинейных элементов, мм | ≥ 2 ≥ 57 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм Диаметр криволинейных элементов, мм | 6 ÷ 20 ≥ 219 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали, мм Погрешность, мм | 1,2 ÷ 200 ± 0,1 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							 Т.А. Николаева