|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1998 от 07 июля 2003 года На бланке _________ На 3 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 декабря 2016 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Оптические системы»

| № пунк-тов** | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в том числе кабельные линии, переносные и передвижные электроприемники | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 1893-2016 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 1894-2016 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 2125-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.МН 1895-2016 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении Время отключения при токе: Iотк,2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2009 В.4.61 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7, д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ.МН 5633-2016 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе | ТКП 181-2009 В.4.61 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7, г) ТКП 45-4.04-149-2009 Г.9 | МВИ.МН 5633-2016 |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61 ТКП 45-4.04-149-2009 Г.8 | МВИ.МН 5633-2016 |
| 4.1 | Волоконно- оптические линии связи (в том числе пассивные оптические сети PON) | А15.Б33 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 4455-2016 |
| 4.2 |  | А15.Б33 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 4455-2016 МВИ.МН 4454-2016 |
| 4.3 |  | А15.Б33 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 4455-2016 |
| 4.4 |  | А15.Б33 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 4455-2016 |
| 4.5 |  | А15.Б33 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 4455-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Волоконно- оптические линии связи (в том числе пассивные оптические сети PON) | А15.Б33 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 4455-2016 |
| 4.7 |  | А15.Б22 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 1896-2016 |
| 5.1 | Абонентские линии местных телефонных сетей | А15.Б22 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.1.5, А.1.6, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 1896-2016 |
| 5.2 |  | А15.Б22 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП-206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 |  |
| 5.3 |  | А15.Б22 | Электрическое сопротивление изоляции жил проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 |  |
| 5.4 |  | А15.Б22 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева