|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2371 от 30.06.2004 На бланке ____________ На 4 листах Редакция ___ |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от ____ января 2017 года

электроизмерительной лаборатории

Открытого акционерного общества «Спецавтоматика»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.33/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 02-2009 |
| 1.2 |  | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.33/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2011 п.п.4.4.26.3, 4.4.28.5 4.3.5.4 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 101-2011 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 1000В | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 П.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2009 |
| 3.1 | Электродвигате-ли переменного тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 табл.4.4.10, табл.4.4.11 | МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 02-2009 ГОСТ 11828-86 ГОСТ 30458-97 |
| 4.1 | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.2(а),табл. Б.6.1, п.Б.6.2(б) ТКП 339-2011 п.4.4.4.2а, табл.4.4.7 п.4.4.42б | МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 02-2009 ГОСТ 11828 ГОСТ 30458-97 |
| 5.1 | Полупровод-никовые преобразователи и устройства | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции элементов и цепей преобразователя | ТКП 339-2011 п.4.4.32.1 табл.4.4.62 | МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 02-2009 |
| 6.1 | Заземляющие устройства | 71.20/22.000 27.32/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 336 -2011 п.7.2.4 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.6, 4.3.8.2-4.3.8.4, 4.3.9.1 | МВИ.БР 03-2009 |
| 6.2 |  | 71.20/22.000 27.32/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 П.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2009 |
| 6.3 |  | 71.20/22.000 27.32/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустанов-ках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ПУЭ § 3.1.9, 7.3.139 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2011 |
| 7.1 | Средства защиты от поражения электрическим током: электроизолирующие перчатки, галоши; | 25.73/26.046 | Испытание электрической прочности изоляции Ток, протекающий через изделие | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках ТКП 290-2010 Приложение Е, Таблица Е.1 «Нормы и сроки электрических испытаний средств защиты» | МВИ.БР 203-2011 |
| 7.2 | - ручной электроизолирующий инструмент; | 25.73/26.046 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части |  | МВИ.БР 203-2011 |
| 7.3 | -указатели напряжения до 1000 В; | 25.73/26.046 | Испытание повышенным напряжением изоляция корпусов; Измерение напряжение индикации Проверка тока через указатель; Проверка повышенным напряжением |  | МВИ.БР 203-2011 |
| 7.4 | - электроизме-рительные клещи | 25.73/26.046 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части |  | МВИ.БР 203-2011 |
| 8.1 | Вентиляционные системы и системы кондициониро-вания воздуха | 71.20/23.000 | Аэродинамические испытания: -Скорость движения воздуха Давление в воздуховоде Расход воздуха - (расчетное значение) | Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 9.1 | Вентиляцион-ные системы дымоудаления и подпора воздуха в зданиях повышенной этажности | 71.20/23.000 | Аэродинамичес-кие показатели систем противодымной защиты зданий: - скорость движения воздуха - плотность перемещаемого воздуха - расход воздуха - избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) по пути эвакуации - расход (скорость движения) воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров на пути эвакуации | СНБ 4.02.01-03 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | НПБ 23-2010 ГОСТ 2.03.018-79 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | - Т.А.Николаева |
| --- | --- |