Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2707

от 27.12.2004

На бланке № 0000793

На 5 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» января 2016 года

производственного участка № 3

Минского специализированного управления «Электроналадка»

Открытого акционерного общества

«ТРЕСТ БЕЛПРОМНАЛАДКА»

| Наименование объекта или видов испытаний № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # 1.1 | # Трансформа- # торы и авто-трансформаторы # силовые, реакторы | А14.Б22 | - Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.8.3; ТКП 339-2011, п. 4.4.6.2 | МВИ.Мн 540-2010 |
| 1.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.8.5; ТКП 339-2011, п. 4.4.6.3 | МВИ.Мн 538-2010 |
| 2.1 | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | А14.Б22 | - Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.9.1, п. Б.10.1.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.7.1, п. 4.4.8 | МВИ.Мн 540-2010 |
| 2.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.9.3, п. Б.10.1.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.7.3, п. 4.4.8 | МВИ.Мн 538-2010 |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.6.2, п. Б.7.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.4.2, п. 4.4.5.2 | МВИ.Мн 540-2010 |
| 3.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.6.3, п. Б.7.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.4.3, п. 4.4.5.3 | МВИ.Мн 538-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Выключатели масляные, электромаг-нитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | А14.Б22 | - Измерение - сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.11.1, п. Б.12.1, п. Б.13.1, п. Б.14.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.9.1, п. 4.4.11.1, п.4.4.12.1, п. 4.4.13.1 | МВИ.Мн 540- 2010 |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.3, п. Б.12.2, п. Б.13.2, п. Б.14.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.9.4,п. 4.4.11.2, п. 4.4.12.2, п. 4.4.13.2 | МВИ.Мн 538-2010 |
| 5.1 | Разъединители, отделители и короткозамы-катели; комплектные распределитель-ные устройства; комплектные экранированные токопроводы; сборные и соединительные шины | А14.Б22 | - Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.15.1, п. Б.16.1, п. Б.17, п. Б.18.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.14.1,п. 4.4.15.1, п. 4.4.16.1,п. 4.4.17.1 | МВИ.Мн 540-2010 |
| 5.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.15.2, п. Б.16.2, п. Б.17, п. Б.18.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4.4.16.2,п. 4.4.17.2 | МВИ.Мн 538-2010 |
| 6.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14/Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.23.1 | МВИ.Мн 540-2010 |
| 6.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.3; ТКП 339-2011, п. 4.4.23.3 | МВИ.Мн 538-2010 |
| 7.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.29.2 | МВИ.Мн 540-2010 |
| 7.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции - повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п. Б.30.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.29.3 | МВИ.Мн 538-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в т.ч. линии до 1000 В с УЗО-Д | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.1 | МВИ.Мн 540-2010 |
| 8.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.27.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.2 | МВИ.Мн 538-2010 |
| 8.3 |  | А14.Б22 | Измерение суммарной величины тока утечки защищаемой сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников | ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.8 | МВИ.Мн 1743-2016 |
| 9.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановок и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.28.6; ТКП 45-4.04-149-2009, п.19.4, п.19.12; ГОСТ 30339-95, п. 4.3.4; «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций», гл. 16 утв. Постановлением МЧС РБ № 38 от 04.12.2003 | МВИ.Мн 537-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ТКП 339-2011, п. 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5; «Правила устройства электроустановок» п.7.3.139 | МВИ.Мн 539-2016 |
| 9.3 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.28.2 | МВИ.Мн 536-2010 |
| 9.4 |  | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющего устройства молниезащиты | ТКП 336-2011, п. 7.2.4; ТКП 181–2009, п. 5.9.1; «Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов», гл. 27 утв. постановлением МЧС РБ № 31 от 30.09.2004 г. | МВИ.Мн 537-2010 |
| 9.5 |  | А14.Б22 | Измерение сопротивления цепи заземления | ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.3; «ПУ и Э средств защиты от статического электричества», гл. 4 утв. постановлением МЧС РБ № 50 04.06.2007 г.; «Правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь», гл. 34 утв. постановлением МЧС РБ № 61 от 08.12.2010 г. | МВИ.Мн 536-2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.6 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющего устройства для защиты от статического электричества | «Правила устройства и эксплуатации средств защиты от статического электричества» (ПУ и Э средств защиты от статического электричества), гл. 4 утв. Постановлением МЧС РБ № 50 от 04.06.2007 г. | МВИ.Мн 537-2010 |
| 10.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | А14.Б22 | Проверка работоспособ-ности устройства | ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.20 | МВИ.Мн 1743-2016 |
| 10.2 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | А14.Б22 | Измерение отключающего дифференциаль-ного тока | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.4; ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 | МВИ.Мн 1743-2016 |
| 10.3 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | А14.Б22 | Измерение времени отключения УЗО-Д | ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д); ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 | МВИ.Мн 1743-2016 |
| 11 | Помещения зданий и сооружений, установки наружного освещения | А77.Б99 | Измерение освещенности | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				                                    Т.А. Николаева