|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1325 от 08 ноября 1998 года На бланке №0002667 На 3 листах Редакция 02 |

ОБласть аккредитации

от 08 февраля 2019 года

испытательной лаборатории

Коммунального унитарного предприятия «Житковичский коммунальник»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.п.5.1, 5.3 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.п.5.1, 5.3 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. Постановлением Минздрава 02.02.2010г. № 105 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 1.3 |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 1.4 |  | 100.09/12.042 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.5 |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 1.6 |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свобобдный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 1.7 |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.8 |  | 100.09/08.082 | Железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 1.9 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |
| 1.10 |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.11 |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.12 |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 1.13 |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2, 3 |
| 1.14 |  | 100.09/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.15 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. Постановлением Минздрава 02.02.2010г. № 105 | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 1.17 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 1.18 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 2.1 | Горячая вода | 100.15/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.п.5.1, 5.3 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.п.5.1, 5.3 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 |  | 100.15/11.116 | Запах | Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения, утв. Постановлением Минздрава 30.12.2009г. № 142 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 2.3 |  | 100.15/12.42 100.15/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 2.4 |  | 100.15/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 2.5 |  | 100.15/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.6 |  | 100.15/08.082 | Железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 2.7 |  | 100.15/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 2.8 |  | 100.15/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 2.9 |  | 100.15/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 3.1 | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISО 5667-11-2011 | СТБ ISО 5667-11-2011 |
| 4.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 4.2 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.3 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Нитрат-ион | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.5 |  | 100.05/08.156 | Нитрит-ион |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.6 |  | 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.7 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.8 |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 4.9 |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 4.10 |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.11 |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 4.12 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 5.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 5.2 |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.3 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.4 |  | 100.03/08.156 | Нитрат-ион |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.5 |  | 100.03/08.156 | Нитрит-ион |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.6 |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.7 |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.8 |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 5.9 |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 5.10 |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.11 |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 5.12 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |