|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 |
|  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  | № BY/112 2.0656 |
|  |  | от 13 июля 1998 года на бланке № _________ на 3 листах |
|  |  | Редакция 01 |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2015 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Областного унитарного коммунального предприятия «Pемспецстрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4 | Сварные соединения | А22 Б32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *1 1) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 3615-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-82 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 1150С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 № 79 | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами: *11) -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | А22 Б32 | Оптический контроль:*1 1) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  | А22 Б29 | Измерение твердости*2 *11) |  | МВИ-293-2011 |
| 2.4 | Основной металл | А22 Б32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11) |  | МВИ-1-2015 |
|  |  | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами: *11) -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей;

Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом

диагностировании указанных в области технических устройств.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Основной металл | А22 Б32 | Оптический контроль: *1 1) - визуальный метод | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 15.11.2012 № 60 | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | А22 Б29 | Измерение твердости*2*11) |  | МВИ-293-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А. Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Котлы паровые и водогрейные

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемые толщины свариваемых элементов (сплав железа), мм Диаметры криволинейных элементов, мм | 3; 6; 8; 13 28; 60; ≥ 150 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали, мм: Погрешность, мм: | 1,0 ÷ 300 ± 0,1 |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности, мкм | 2 1 ÷ 10 |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения: -по Бринеллю, HB - Погрешность: (90-150) HB (150-300) HB (300-450) HB | 90 ÷ 450 ± 10 ± 15 ± 25 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева