|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 |
|  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  | № BY/112 2.1768 |
|  |  | от 19 февраля 2001 года на бланке № _________ на 3 листах |
|  |  | Редакция 01 |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 августа 2015 года

диагностический центр

Открытого акционерного общества «ОPГПИЩЕПРОМ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4 | Сварные соединения | А22 Б32 | Рентгенографическая дефектоскопия*2 *1 1) - 9) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП 3.05.02-88 СНиП 3.05.03-85 СНиП 3.05.04-85 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 169-2007 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 15.11.2012 № 60 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
|  |  | А22 Б32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *1 1), 3) - 9) |  | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11) - 9) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | А22 Б32 | Течеискание *1 6) - вакуумно-пузырьковый метод |  | СТБ ЕН 1593-2006 р.9 СТБ ЕН 1779-2004 |
|  |  | А22 Б32 | Оптический контроль *1 1), 2), 3), 4) -визуально-оптический метод; - визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  | А22 Б29 | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 5), 6), 7), 9) |  | МВИ.МН 4602-2013 |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей;

*3 Метод применяется для контроля образцов при аттестации сварщиков.

Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом

диагностировании указанных в области технических устройств.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Основной металл | А22 Б32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11) - 9) | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 1150С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 № 79 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 | МВИ.МН 4601-2013 |
|  |  | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами: *2 *11) - 9) -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | А22 Б32 | Течеискание *1 6) - вакуумно-пузырьковый метод |  | СТБ ЕН 1593-2006 р.9 СТБ ЕН 1779-2004 |
|  |  | А22 Б32 | Оптический контроль*1 1), 2), 3), 4) - визуально-оптический метод; - визуальный контроль |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | А22 Б29 | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 5), 6), 7), 9) |  | МВИ.МН 4602-2013 |
| 3.4 | Образцы сварных соединений | А22 Б32 | Рентгенографическая дефектоскопия *3 |  | СТБ 1428-2003 |
|  |  | А22 Б32 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения *3 |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
|  |  | А22 Б29 | Механические испытания: *2, *3 *11) - 9) - статическое растяжение; - статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р. 4, р. 8 ГОСТ 6996-66 р. 9 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А. Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, аппараты работающие под давлением;

- Металлические конструкции;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы;

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов;

- Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы;

- Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- Аммиачные холодильные установки

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения Образцы сварных соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм Диаметр криволинейных элементов, мм | 1,5 ÷ 16 20 ÷ 2000 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм Диаметр криволинейных элементов, мм | 5 ÷ 20 ≥ 50 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали, мм: Погрешность, мм: | 0,6 ÷ 200 ± 0,1 |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности, мкм | 2 1 ÷ 10 |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения: -по Бринеллю, HB - Погрешность: (100-150) HB (150-300) HB (300-450) HB | 100 ÷ 450 ± 10 ± 15 ± 25 |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Образцы сварных соединений | Предельная прикладываемая нагрузка, кН Погрешность, % | 100 ± 1 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева