|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.0658 |  |  |
|  | от 13 июля 1998 года |  |  |
|  | На бланке | _____________ |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» сентября.2020 года |  |  |
| --- | --- | --- |

лаборатории контроля качества сварки

Открытого акционерного общества «Рогачевгазстрой»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 15860-84 СТБ 1016-96 СТБ ISO 6520-1-2005 СНиП 3.05.02-88 раздел 2 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 №6 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.089 | Рентгенографическая дефектоскопия сварных соединений |  | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Объекты газораспределительной системы и газораспределения, газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 15860-84 СТБ 1016-96 СТБ ISO 6520-1-2005 СНиП 3.05.02-88 раздел 2 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 №6 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.089 | Рентгенографическая дефектоскопия сварных соединений |  | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				_______________ 	Т.А. Николаева