|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4735 от 11 декабря 2015 года на бланке ______________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 сентября 2021 года

контрольно-испытательного отдела войсковой части 52188

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в/ч 52188, 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Автотопливозаправщики (автоцистерны) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 27352-87 Приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 19 июня 2018 г. № 13 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов в отношении объектов их перевозки, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны. Программа технического диагностирования, периодических и промежуточных проверок автомобильных транспортных средств, перевозящие светлые нефтепродукты и спирты. ТНПА, конструкторская и технологическая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления при проверке цепей заземления для отвода статического электричества: - устройства для отвода статического электричества |  | МВИ. МН 5241 - 2015 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) - сварные соединения - основной металл |  | МВИ. МН 5238 – 2015 ГОСТ EN 14127-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Резервуары для нефтепродуктов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 31385-2016 ГОСТ 17032-2010 ТКП 169-2018 Программа технической диагностики резервуаров ТНПА, конструкторская и технологическая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) - сварные соединения - основной металл |  | МВИ. МН 5238 – 2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»	   	     	                                                            Е.В.Бережных