|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2503 от 19 мая 2003 года на бланке _________ на 2 листах Редакция 2 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 марта 2015 года

производственной лаборатории по контролю производства (лаборатория металлов)

Филиала «Новополоцкая ТЭЦ» Витебского республиканского

унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4 | Сварные соединения | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 22859-77 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СНиП 3.05.03-85 СТП 34.17.101 СТП 34.17.403 СТП 34.17.418 СТП 09110.17.309 СТП 09110.17.400 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  | А 22 Б 32 | Контроль проникающими веществами: *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) - капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод:*2 *1 1), 2), 3), 4), 5), 6),7) |  | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | А 22 Б 29 | Измерение твердости:*2 *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) |  | МВИ.МН 4187-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Основной металл | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) -визуальный метод | ТКП 169-2009 ТКП 45-3.05-167.2009 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 15.11.2012 № 60 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 Методические рекомен-дации по проведению технического диагности-рования грузоподъемных кранов с истекшим сро-ком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | А 22 Б 32 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод:*2 *1 1), 2) |  |  |
|  |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) |  | МВИ.ВТ.08-2013 |
|  |  | А 22 Б 29 | Измерение твердости:*2 *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) |  | МВИ.МН 4187-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов;

- Сосуды, работающие под давлением;

- Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов;

- Технологическое оборудование ТЭС (турбины, генераторы, насосы и др.);

- Технологические трубопроводы;

- Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, стреловые самоходные);

- Подъемники автомобильные гидравлические.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Основной металл | Контролируемая толщина металла, мм: трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов. Диаметр криволинейных элементов, мм | 6,0 ÷ 55 ≥ 60 |
|  | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм: - трубопроводы пара и горячей воды; - тепловые сети; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла - сосуды, работающие под давлением; - резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов; - технологическое оборудование ТЭС; - технологические трубопроводы; - грузоподъемные краны. Диаметр криволинейных элементов, мм | 3,5 ÷ 55 4,0 ÷ 9,0 3,5 ÷ 115 4,0 ÷ 32 6,0 ÷ 32 3,5 ÷ 115 3,5 ÷ 9,0 4,0 ÷ 9,0 ≥ 25 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Диапазон измерения по стали (Н), мм Погрешность, мм | 0,8 ÷ 200 ± (0,1) |
| Капиллярная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | - Уровень чувствительности - Ширина раскрытия несплошности, мкм | - 2 - 1 ÷ 10 |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Твердость металла (сплав железа), НВ - Погрешность в диапазоне измерения, НВ: - - (90 ÷ 150) НВ - - (150 ÷ 300) НВ - - (300 ÷ 450) НВ | - 90 ÷ 450 - ± 10 - ± 15 - ± 20 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева