|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0349 от 26 июля 1996 года на бланке №0002688 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 февраля  2017 года

поста радиационного контроля Государственного лесохозяйственного учреждения  «Новогрудский лесхоз»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Лесоматериалы круглые Древесное технологическое сырье Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов Дерево новогоднее хвойное Прочая непищевая продукция лесного хозяйства Топливо древесное, щепа | А65.Б46 А73.Б46 А100.Б46 | Отбор проб | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 |
| 1.2 |  | А65.Б04 А73.Б04 А100.Б04 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТУ BY 100145188.003-2009 | МВИ.МН 1823–2007 |
| 2.1 | Пищевые продукты: мясо и мясная продукция; дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; натуральный мед; грибы; березовый сок натуральный; прочие продукты питания | А39.Б46 А50.Б46 А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 |
| 2.2 |  | А39.Б04 А50.Б04 А55.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 | Земли, включая почвы | А72.Б46 | Отбор проб | ТКП 240-2010 Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения, утв. постановлением министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 03.05.2001 №10 | ТКП 240-2010 Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения, утв. постановлением министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 03.05.2001 №10 |
| 3.2 |  | А72.Б04 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях (постоянного, временного пребывания) Объекты окружающей среды (территория и помещения) Радиационный мониторинг леса | А77.Б04 А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»; Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» Постановление №213 от 28.12.2012 ТКП 113-2007 Контрольный уровень радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комчернобыля 02.08.2004г. ТКП 250-2010 | МВИ.МН 2513-2006 ТКП 250-2010 |
| 5.1 | Твердые бытовые и зольные отходы | А74.Б46 | Отбор проб | МОПр.МН-01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов Утв.1997 г. | МОПр.МН-01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов Утв.1997 г. |
| 5.2 | Твердые бытовые и зольные отходы | А74.Б04 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 Обращение с отходами дезактивации, образующимися в результате работ по преодолению последствий катастрофы на Чернобольской АЭС СПООД-2004 | МВИ.МН 1823 – 2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева