|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0488 от «06» февраля 2012 На бланке №_________ На 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27» января 2017 года

испытательной лаборатории

Филиала «Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения»

Республиканского унитарного предприятия

«Научно-производственный центр по геологии»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 1653-2010 |
| 1.2 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011 4.4.26.3 | МВИ.МН 1652-2010 |
| 2.1 | Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 1654-2010 |
| 2.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 1651-2010 |
| 2.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 4.4.28.5 | МВИ.МН 1652-2010 |
| 3.1 | Бытовые стационарные электроплиты |  | Величины электрического потенциала на корпусе бытовых стационарных электроплит, относительно заземленного санитарно-технического оборудования и измерения сопротивления изоляции электроплиты | ТКП 181-2009 П.6.11.4.9 | МВИ.МН 3620-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»    			____________        Т.А.Николаева