|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1100 от 23 декабря 1996 года на бланке №_________ на 7 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 марта 2022 года

электролаборатории по измерениям и высоковольтным испытаниям филиала «Барановичские электрические сети»

Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Брестэнерго»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пролетарская, 175, 225320, г. Барановичи, Брестская область ул. Антоновская, 7, 225332, г.Барановичи, Брестская область ул.Ленина,127, 225209, г.Береза, Бресткая область ул.Бадака, 31/17, 225407, г.Барановичи, Брестская область ул.Матросова, 8, 225440, г.Ганцевичи, Брестская область ул.Ленина, 14а, 225295, г.Ивацевичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.2(а) табл. Б.6.1; п.Б.6.2(б) | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.3 табл. Б.6.2 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.2 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 3.3 *** |  | 27.11/22.000 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) и изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.4.1 | ГОСТ 3484.3-88 |
| 3.4 *** |  | 27.11/29.137 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 | МВИ.БР 24-2009 |
| 3.5 *** |  | 27.11/22.000 | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.7 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 3.6 *** |  | 27.11/22.000 | Измерение потерь холостого хода | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.9 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 4.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.9.3.2, Б.9.8 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 5.1 *** | Электромаг-нитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 6.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1.1 п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 7.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2 табл. Б.8.1 п.Б.27.2 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 8.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.2 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 9.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.16.1.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 10.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 11.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 табл. Б.22.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 11.2 *** |  | 27.90/29.113 | Пробивное напряжение вентильных разрядников | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.22.5 табл. Б.22.3 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 12.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 12.2 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 |
| 13.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 14.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.7.1-4.3.7.4, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.5.2.7.1,п.5.2.7.9, п.5.3.9.15 табл.5.3.19, п.5.3.11.24, п.5.3.25.5, п.6.2.8.4, п.6.2.8.6, п.6.2.8.12, п.6.6.2.9.3 | МВИ.БР 03-2015 |
| 14.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 15.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 15.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 табл.4.4.57 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 ГОСТ 2990-78 п.4.1 |
| 15.3 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.5 | МВИ.БР 65-2009 МВИ.БР 339-2018 ГОСТ 2990-78 п.4.1 |
| ул. Антоновская, 7, 225332, г.Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 16.1 * | Электрозащитные средства: электроизолирующие перчатки, боты | 22.19/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции постоянным током. | ТКП 290-2010 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |
| 17.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |
| 18.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения Индикации Проверка тока через указатель | ТКП 290-2010 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |
| 19.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения Индикации | ТКП 290-2010 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |
| 20.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |
| 21.1 * | Штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |
| 23.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |
| 24.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |
| 25.1 * | Устройства для прокола или резки кабеля | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п 4.8.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |
| 26.1 * | Электроизолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п 4.10.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 278-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа                                                                                                                                                                                     по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных