Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№  BY/112 2.2445

от 15 июля 2008 года

На бланке №

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 февраля 2022 года

центральной химической лаборатории

филиала «Белорусская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго»

Витебского республиканского унитарного

предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. БелГРЭС, 40, 211026, г.п. Ореховск, Оршанский район, Витебская область, |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Торф | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 | СТБ 1687-2006 |
| 1.2* |  | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 2062-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2042-2010 п.6.3 |
| 1.3* |  | 08.92/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п.7.3 |
| 2.1*** | Щепа топливная | 16.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15815-83 | ГОСТ 15815-83 |
| 2.2* |  | 16.10/08.052 | Зольность | ТУ ВY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2042-2010 п.7.3 |
| 2.3* |  | 16.10/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 4106-74 п.3.4 |
| 3.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, об. % Диапазон измерений: (0,1-21,0) об. % | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.2*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида, мг/м3 Диапазон измерений: (1,25-25000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.3*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида, мг/м3 Диапазон измерений: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.4*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксида, мг/м3 Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |

| 3.5*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида серы, мг/м3 Диапазон измерений: (2,86-14300) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 1003-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в центральной химической лаборатории

*** – деятельность осуществляется за пределами центральной химической лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В. Бережных