|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.0154 от 19 марта 1996 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» августа 2008 г.

# Испытательного участка

# Коммунального унитарного специализированного ремонтно-технического предприятия «МЕДИК-2003»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ, в т.ч. кабельные линии | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г) | МВИ Мн 1023-2008 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между: - заземлителями и заземляемыми элементами - заземленными установками и элементами заземленных установок Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания, с глухим заземлением нейтрали, измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1024-2008 МВИ Мн 1025-2008 МВИ Мн 1025-2008 МВИ Мн 1027-2008 |
| Заземлители предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2483-2006 |
| Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках: - диэлектрические перчатки, галоши, боты; - инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками. | 31 52 10 | Испытание электрической прочности изоляции электроустановок напряжением до 50 кВ переменного тока и до 70 кВ постоянного тока | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) | МВИ Мн 1026-2008 |

Директор БелГИМ

Руководитель

Органа по аккредитации  	Н.А. Жагора