|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1285 от 16 марта 1998 года на бланке № на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 октября 2021 года

производственно-технологической лаборатории

Открытого акционерного общества "Слуцкий комбинат хлебопродуктов"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Копыльская, д. 57, 223610, г. Слуцк |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Зерно продовольствен-ное. Зерно фуражное | 01.11/29.040 | Влажность | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28673-90 СТБ 1522-2005 СТБ 1135-98 СТБ 1134-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 ГОСТ 22983-2016 СТБ 1193-99 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 7067-88 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 19092-92 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 1.2 * |  | 01.11/29.040 | Натура |  | ГОСТ 10840-64 |
| 1.3 * |  | 01.11/29.040 | Содержание сорной и зерновой примеси |  | ГОСТ 30483-97, п.3.1 |
| 1.4 * |  | 01.11/29.040 | Содержание мелких зерен и крупность |  | ГОСТ 30483-97, п.3.4 |
| 1.5 * |  | 01.11/08.149 | Сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4-93, р.2 |
| 1.6 * |  | 01.11/29.049 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 ГОСТ ISO 3093-2016 |
| 1.7 * |  | 01.11/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 10847-74, п.4.2 |
| 1.8 * |  | 01.11/08.052 | Количество и качество сырой клейковины |  | ГОСТ 13586.1-68 |
| 2.1 * | Мука: пшеничная, ржаная хлебопекарная | 10.61/29.040 | Влажность | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 ТУ BY 600024008.141-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9404-88 |
| 2.2 * |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 2.3 * |  | 10.61/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016, п.6.4 |
| 2.4 * |  | 10.61/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 26361-84 |
| 2.5 * |  | 10.61/08.052 | Количество и качество сырой клейковины |  | ГОСТ 27839-2013, п.9.2, 9.4 |
| 2.6 * |  | 10.61/29.049 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |
| 3.1 | Крупа манная | 10.61/29.040 | Влажность | ГОСТ 7022-97 СТБ 2203-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.7-88 |
| 3.2 * |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 3.3 * |  | 10.61/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 |
| 4.1 * | Жмыхи и шроты | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 80-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 10974-95 ВСП, утв. Минсельхозпрод РБ от 10.02.2011 № 10 (в ред. № 33 от 20.05.2011) | ГОСТ 13979.1-68, п.3 |
| 4.2 * |  | 10.41/29.040 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 13979.5-68 |
| 4.3 * |  | 10.41/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93, п.2 |
| 4.4 * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 4.5 * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 13979.6-69, п.3 |
| 4.6 * |  | 10.41/08.037 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016, п.9.1 |
| 4.7 * |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85, п.3 |
| 5.1 * | Отруби | 10.61/29.040 | Влажность | ГОСТ 7169-66 ГОСТ 7170-66 ВСП, утв. Минсельхозпрод РБ от 10.02.2011 № 10 (в ред. № 33 от 20.05.2011) | ГОСТ 9404-88 |
| 5.2 * |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 5.3 * |  | 10.61/08.149 | Сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4-93, п.2 |
| 5.4 * |  | 10.61/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016, п.6.4 |
| 6.1 * | Масло: подсолнечное рапсовое (на кормовые цели) | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 1129-93 СТБ 1486-2004 ВСП, утв. Минсельхозпрод РБ от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 31933-2012, п.7 |
| 7.1 * | Комбикорма | 10.91/29.040 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 9267-68 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 28078-89 ГОСТ 10385-2014 ВСП, утв. Минсельхозпрод РБ от 10.02.2011 № 10 (в ред. № 33 от 20.05.2011) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.3-92, р.2 |
| 7.2 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 13496.1-98, п.4.3 |
| 7.3 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95, п.2 |
| 7.4 * |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97, п.4 |
| 7.5 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 7.6 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93, п.2 |
| 7.7 * |  | 10.91/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96, п.4 |
| 7.8 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 7.9 * |  | 10.91/08.037 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1 |
| 7.10 * |  | 10.91/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85, п.3 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                         Е.В. Бережных