|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4254 от 23 января 2012 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 марта 2017 года

испытательного участка

Коммунальное унитарное специализированное

ремонтно-техническое предприятие «Медик-2003»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б, п.Б.27.1 | МВИ.МН 1023-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств с измерение удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 1024-2011 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МН 1025-2011 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3 | МВИ.МН 1027-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева