Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.2.0.2751

от  «05» сентября 2005 г.

Всего листов 2

Лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» августа 2008г

Лаборатории по наладке и испытаниям электрооборудования

Общество с дополнительной ответственностью «УНИЭРС»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испы- таний |
| Электроустановки до и свыше 1кВ | 315299 | Сопротивление изоляции Суммарный ток утечки с присоединенными стационарными или переносными электроприемниками в нормальном режиме работы | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоатомиздат, 2001 г. «Правила техни ческой эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоато миздат, 2001 г. (П2-2000) СНБ 3 .02 .04 - 03 | МВИ Мн 2279-2005 МВИ Мн 2283-2005 |
| Электроустановки до10 кВ | 315299 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50кВ, частотой 50 Гц | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2281-2005 |
| Силовые кабельные линии на напряжение до 10 кВ | 315299 | Сопротивление изоляции Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ Суммарный ток утечки с присоединенными стационарными или переносными электроприемниками в нормальном режиме работы | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2279-2005 МВИ Мн 2281-2005 МВИ Мн 2283-2005 |
| Заземляющие устройства электроустановок - воздушных линий электропередач до и выше 1 кВ - заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений - заземляющие устройства электроустановок до и свыше 1 кВ | 315299 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2278-2005 МВИ Мн 2280-2005 |

BY/112.02.2.0.2751									Лист 2 Листов 2

| Заземляющие устройства электроустановок до 1 кВ | 315299 | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали измерением сопротивления с последующим расчетом тока короткого замыкания при однофазном замыкании на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2282-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | 315213 | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток | ПУЭ, ПТЭ СТБ ГОСТ Р50807-2005 п.5.3. ГОСТ 30339-95 п.4.2.9. (П2-2000) СНБ 3 .02 .04 - 03 | МВИ Мн 2279-2005 МВИ Мн 2283-2005 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа по аккредитации					     Н. А. Жагора